	
[image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	
	               

	
	



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.745,42 €  ΜΕ  Φ.Π.Α.
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


	1.
	Τεχνική Έκθεση 

	2.
	Συγγραφή Υποχρεώσεων 

	3.
	Τεχνικές Προδιαγραφές

	4.
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 



	
[image: image2.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 27.745,42 €

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	
	

	
	


Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η


Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 11389/93 - ΦΕΚ Β’ 185/23-3-1993 και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και τον Ν. 2286/95. Η παρούσα  αφορά στην προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες απολύμανσης του πόσιμου νερού του διϋλιστηρίου Άμφισσας , των δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου, θειϊκού αργιλίου για  τις ανάγκες επιτάχυνσης της διαύγασης  του νερού στο διϋλιστήριο Άμφισσας και το ταχυδιϋλιστήριο Δεσφίνας .
Θα γίνει προμήθεια Ανθρακίτη με κοκομετρία των 0,8*2 mm σε συσκευασία των 25 kg και  διαλύματος Πολυηλεκτρολύτη σε χωρητικότητα έως  20 kg.
Θα γίνει προμήθεια 2 δοχείων των 30 κιλών τριλωροκυανουρικού οξέως σε κόκκους για τον καθαρισμό της πισίνας του κολυμβητηρίου Ιτέας
Θα γίνει προμήθεια PH MINUS σε παλετοδεξαμενή των 1300 κιλών για καθαρισμό αλάτων της πισίνας του κολυμβητηρίου Ιτέας και τέλος θα γίνει προμήθεια κιτρικού οξύ ή ξινό σε σάκους των 25 kg

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 27.745,42  ευρώ (€) με  Φ.Π.Α. Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από  ίδιους πόρους του Δήμου Δελφών. Στον προϋπολογισμό 2016 θα γραφούν οι πιστώσεις α) ΚΑ 25-6633, ποσού 23.749,00 € και β) ΚΑ 15-6633, ποσού 4.000,00 € 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 14/04/2016
	
	Άμφισσα     14/04/2016

	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ
	
	Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.

ΠΑΝ. Σ. ΚΑΚΚΑΝΑΣ
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


	
[image: image3.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 27.745,42 €

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	
	


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :
	α/α
	Είδος εξοπλισμού
	Κωδικοί Αριθμοί

Ομάδας / Είδους (CPV)
	Ποσότητα
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (€ με  Φ.Π.Α. 23%)

	1.
	Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
	
	37.650 kg
	15976,78

	2.
	Θειϊκο αργίλιο
	
	10.000 kg
	4305

	3.
	Ανθρακίτης
	
	800 kg
	2755,2

	4.
	Πολυηλεκτρολύτης
	
	500 kg
	2890,5

	5.
	Τριχλωροισοκυανουρικό οξύ
	
	120 kg
	575,64

	6.
	Ph mainous
	
	1300 kg
	719,55

	7.
	Κιτρικό οξύ ή ξινό
	
	250 kg
	522,75

	
	ΣΥΝΟΛΟ: 
	
	27.745,42 



Η ανωτέρω προμήθεια προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες απολύμανσης του πόσιμου νερού του διϋλιστηρίου Άμφισσας ,των δεξαμενών ύδρευσης και του κολυμβητηρίου Ιτέας του Δήμου Δελφών καθώς και θειϊκού αργιλίου για  τις ανάγκες επιτάχυνσης της διαύγασης  στο διϋλιστήριο Άμφισσας και Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, μέχρι 31.12.2016
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :
1. Την παρούσα διακήρυξη,
2. Την υπ’αριθμ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006
3. «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά τεύχη

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι :


α)
Η Διακήρυξη του διαγωνισμού


β)
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ)
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

δ)
Οι Τεχνικές προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο διενέργειας του διαγωνισμού κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ανακοίνωση Αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών, αλλά ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
ΑΡΘΡΟ 6ο
Σύμβαση


Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :

 
 α.
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.


 β. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη. 


 γ. 
Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 


 δ.
Την τιμή.


 ε.
Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.


 στ. 
Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

 ζ. 
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

 η. 
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

 θ. 
Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον 



προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

 ι. 
Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 


 ια. 
Την παραλαβή των υλικών.


Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο Δελφών.


Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.


Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :


α. 
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή   αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β.
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. 
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 


τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.


δ. 
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Παραλαβή των υλικών

1.  Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
2.  Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
3.  Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
4.  Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με βάση μόνο το θεωρημένο από το Δήμου αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό έως το 5% συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο παράδοσης.


Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος παράδοσης

1.  Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν τμηματικά σύμφωνα με τις εντολές της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ή προφορικής κάθε φορά ειδοποίησης της υπηρεσίας. 

2.  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
3.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
4.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση επιτροπής αξιολόγησης να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικό με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο χρόνος παράτασης, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
5.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
6.  Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, υπογράφεται πρακτικό παράδοσης και παραλαβής υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή και τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
7.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 11ο
Τόπος Παράδοσης


Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τον προμηθευόμενο εξοπλισμό έτοιμο προς λειτουργία, στις εγκαταστάσεις του  Δήμου Δελφών.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
ΑΡΘΡΟ 13ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

     Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 
ΑΡΘΡΟ 14ο
Τρόπος πληρωμής

1.  Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
2.  Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή/συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138Α’/5-6-03) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται  υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 14/04/2016
	
	Άμφισσα     14/04/2016

	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ
	
	Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.

ΠΑΝ. Σ. ΚΑΚΚΑΝΑΣ

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


	
[image: image4.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 27.745,42 €

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	
	


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ  Ρ Α Φ Ε Σ


Το  υπό προμήθεια χημικό υλικό αφορά σε:

1.Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα,  συσκευασμένο σε δεξαμενές από PVC ή ΡΕ των 1000 λίτρων. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901 (Type 1) «Χημικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού» , ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού. 


Θα έχει τις εξής ιδιότητες:

Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο: 135-150 g/l

Πυκνότητα: 1,18-1,22 g/ml

NaClO3<5,4% κατά βάρος του ενεργού χλωρίου  
pH=12-13

Περίσσεια NaOH: 10-14g/l


Θα ισχύουν επίσης τα κάτωθι όρια:

	Παράμετρος

(σε mg/Kg ενεργού χλωρίου)
	Μέγιστη Τιμή

	Αρσενικό
	10

	Κάδμιο
	2,5

	Χρώμιο
	2,5

	Υδράργυρος
	3,5

	Νικέλιο
	2,5

	Μόλυβδος
	15

	Αντιμόνιο
	20

	Σελήνιο
	20


Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας (ΜSDS).

Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή. 

Κάθε παρτίδα, που προορίζεται για την απολύμανση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει την περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

2.Θειικό αργίλιο σε μορφή χονδρόκοκκης λευκής σκόνης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διαύγαση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) Μέγεθος κόκκων σκόνης: Περισσότερο από 90% κατά βάρος του υλικού, να περνά από κόσκινο με άνοιγμα οπών 3 χιλιοστά και το 100% να περνά από άνοιγμα οπών 5 χιλιοστά.

β) Περιεκτικότητα σε αργίλιο κατά βάρος: περισσότερο από 88,4 gAl/Kg προϊόντος 
γ) Καθαρότητα: το υλικό σε συγκέντρωση μέχρι 5,0 ppm ως Al στο νερό, δεν πρέπει να προσδίδει τοξικές ουσίες οι οποίες αλλοιώνουν τα χημικά χαρακτηριστικά του νερού σε σημείο ώστε να μην είναι σύμφωνο με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 που αφορά στην «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»  

δ) Εμφάνιση του υλικού: μορφή χονδρόκοκκης λευκής σκόνης, χωρίς να περιέχονται συσσωματώματα και ακαθαρσίες επικίνδυνες για τη λειτουργία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις 

στ) Συσκευασία: Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε σάκους από πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο χαρτί. Οι σάκοι θα είναι τοποθετημένοι σε παλέτα, η οποία θα προστατεύεται με αδιάβροχο κάλυμμα. 

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του προς προμήθεια προϊόντος απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να ισχύουν χωρίς καμία εξαίρεση όλα τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΝ 878 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).

Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για τη χρησιμοποίησή του σε νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και στο δελτίο αποστολής θα αναγράφονται ευκρινώς:

· Η εταιρία και το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού

· Ο αριθμός παρτίδας

· Η ημερομηνία παραγωγής του υλικού

Στην περίπτωση που για την παραγωγή του τελικού υλικού χρησιμοποιείται ενδιάμεσο υλικό που παράγεται από άλλη εταιρία ή εργοστάσιο, είναι αναγκαία η αναγραφή των ιδίων ως άνω στοιχείων ταυτότητας του ενδιάμεσου υλικού από το οποίο παρήχθη το παραδιδόμενο υλικό.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

3) Ανθρακίτης σε στρώση κλίνης φίλτρανσης   με κοκκομετρία 0,8 - 2 mm σε σάκους των 25 kg 
            Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

4) Πολυηλεκτρολύτης  μη ιονικός ή ελαφρά ανιονικός  για την επεξεργασία του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το υλικό θα είναι υγρό διάλυμα πολυακρυλαμιδίου, άχρωμο και άοσμο, χαμηλής τοξικότητας, συσκευασμένο σε δοχεία κατά το μέγιστο, που θα χρησιμοποιηθεί στη δεύτερη βαθμίδα φίλτρανσης ως βοηθητικό κροκίδωσης και θα είναι κατάλληλο για τελειοποίηση της διαύγασης και της συγκράτησης διαρρέοντος Αργιλίου, νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ    
· Φύλλο δεδομένων ασφαλείας MSDS
· Τεχνικά φυλλάδια του υλικού στο οποίο θα αναφέρεται:

α) η σύσταση του διαλύματος

β) ενδεικτική και μέγιστη συγκέντρωση διάλυσης που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση

· Βεβαίωση του κατασκευαστή για την συμμόρφωση του υλικού με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την χρήση του σε πόσιμο νερό.

· Πιστοποιητικό ανάλυσης του υλικού, από το οποίο θα προκύπτει η περιεκτικότητα σε ελεύθερο μονομερές ακρυλαμιδίου, η οποία θα είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα στα οποία και θα γίνει αναφορά, ώστε και η συγκέντρωση του ακρυλαμιδίου στο επεξεργασμένο νερό να είναι μικρότερη από την παραμετρική τιμή που ορίζεται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και αφορά στην «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

Τα έγγραφα γραμμένα σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.   

Στην περίπτωση που για την παραγωγή του τελικού υλικού χρησιμοποιείται ενδιάμεσο υλικό που παράγεται από άλλη εταιρία ή εργοστάσιο, είναι αναγκαία η αναγραφή των ιδίων ως άνω στοιχείων ταυτότητας του ενδιάμεσου υλικού από το οποίο παρήχθη το παραδιδόμενο υλικό.

Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε πολυακρυλαμίδιο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή και θα χρησιμοποιηθεί στο ταχυδιυλιστήριο.

Ο υπολογισμός της υπό προμήθεια ποσότητας γίνεται βάση τον πολυηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται έως σήμερα στο ταχυδιυλιστήριο (διάλυμα πολυακρυλαμιδίου 1%). 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)
5) Τριχλωροκυανουρικό οξύ, σε  2 δοχεία των 30 κιλών σε κόκκους  για τον καθαρισμό της πισίνας του κολυμβητηρίου Ιτέας 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)
6) PH minus σε παλετοδεξαμενή 1300 κιλών που θα παραδοθεί με μετάγγιση σε χώρο για την  πισίνα του κολυμβητηρίου Ιτέας με τις εξής προδιαγραφές:  

	Περιεκτικότητα (Η2SO4)
	30% κ.β

	Θειώδη (SO2)
	max 7 ppm

	Σίδηρος (Fe)
	max 16 ppm

	Στερεό Υπόλοιμα Πυρώσεως (800 C) 
	max 50 ppm

	Αρσενικό
	max 0,33 ppm

	χρώμα
	Καθαρό -άχρωμο

	Διαύγεια
	διαυγές

	Ειδικό Βάρος
	1,30 gr/cm2


Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)
7) Κιτρικού οξύ ή ξινό σε σάκους των 25 kg
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 14/04/2016
	
	Άμφισσα     14/04/2016

	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ
	
	Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.

ΠΑΝ. Σ. ΚΑΚΚΑΝΑΣ

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ



[image: image5.png]



	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 27.745,42 €

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	
	


	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1.
	Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
	kg
	37.650
	0,345 €
	12.989,25

	2.
	Θειϊκο αργίλιο
	kg
	10.000
	0,35 €
	3.500,00

	3.
	Ανθρακίτης
	kg
	800
	2,80 €
	2.240,00

	4.
	Πολυηλεκτρολίτης
	kg
	500
	4,70 €
	2.350,00

	5.
	Τριχλωροκυανουρικό οξύ
	kg
	120
	3,90 €
	468,00

	6.
	PH minus
	kg
	1300
	0,45 €
	585,00

	7.
	Κιτρικό οξύ ή ξινό
	kg
	250
	1,70 €
	425,00

	
	
	
	        
	ΣΥΝΟΛΟ
	22.557,25

	
	
	
	
	Φ.Π.Α. 23%
	5.188,17

	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	27.745,42 €


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα 14/04/2016
	
	Άμφισσα     14/04/2016

	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ
	
	Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.

ΠΑΝ. Σ. ΚΑΚΚΑΝΑΣ

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 


                                                  CPV 24962000-5











PAGE  

_1134817038

