	[image: image1.png]



	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	  

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	 

	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	

	Δ/νση: Σταλλού 6, 
Άμφισσα  Τ.Κ 33100 
	 

	Πληρ. : Δ. Καραντζής
	

	Τηλ.: 22650 28347
	Προϋπολογισμός: 4.960,00 €



	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


	1.
	Τεχνική Έκθεση 

	2.
	Συγγραφή Υποχρεώσεων 

	3.
	Τεχνικές Προδιαγραφές

	4.
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 



	[image: image2.png]



	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	  

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	 

	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	

	Δ/νση: Σταλλού 6, 
Άμφισσα  Τ.Κ 33100 
	 

	Πληρ. :  Δ. Καραντζής
	

	Τηλ.: 22650 28347
	Προϋπολογισμός: 4.960,00 €


Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 -ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016.
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση οχτώ (8) φωτιστικών σωμάτων εντός του οικισμού της Κοινότητας Βουνιχώρας της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών. 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 4.960,00 ευρώ (€) με Φ.Π.Α. Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από πόρους των ΑΠΕ της Τ.Κ. Βουνιχώρας και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α : 20-7135.035.
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	                     Άμφισσα 27/04/2020
	
	                            Άμφισσα 27/04/2020

	ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΜΗΧ. ΤΕ 


	
	Με Απόφαση Δημάρχου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Υ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.


	[image: image3.png]



	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	  

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	 

	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	

	Δ/νση: Σταλλού 6, 
Άμφισσα  Τ.Κ 33100 
	 

	Πληρ. : Δ. Καραντζής
	

	Τηλ.: 22650 28347
	Προϋπολογισμός: 4.960,00 €


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ    ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας


Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση οχτώ (8) φωτιστικών σωμάτων εντός του οικισμού της Κοινότητας Βουνιχώρας του Δήμου Δελφών. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 4.960,00 ευρώ (€) με  Φ.Π.Α. Η προμήθεια  έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α ως εξής: Κ.Α : 20-7135.035.
ΑΡΘΡΟ 2ο

Διατάξεις που ισχύουν

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016

β) τους όρους της σύμβασης

γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά τεύχη

Συμβατικά τεύχη  είναι:

α) Η τεχνική έκθεση

β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές 

δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ε) Η προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας


Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ανακοίνωση Αποτελέσματος


Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16).
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 7ο

Συμφωνητικό

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών. 

δ) Την τιμή 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ) Τον τρόπο πληρωμής. 

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό υπογράφεται από το δήμαρχο. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16). Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Τόπος Παράδοσης

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη έτοιμα προς χρήση και τοποθετημένα στην Τ.Κ. Βουνιχώρας και σε σημεία που θα του υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δελφών.

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης για την προμήθεια και τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων ορίζεται στις σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
ΑΡΘΡΟ 10ο

Πλημμελής κατασκευή

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 11ο

Ανωτέρα βία

     Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
Δικαιολογητικά πληρωμής

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/16).

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16)

ΆΡΘΡΟ 13ο 

Τροποποίηση της παρούσας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί από  την Αναθέτουσα Αρχή.
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	                     Άμφισσα 27/04/2020
	
	                            Άμφισσα 27/04/2020

	ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΜΗΧ. ΤΕ 


	
	Με Απόφαση Δημάρχου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Υ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.


	[image: image4.png]



	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	  

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	 

	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	

	Δ/νση: Σταλλού 6, 
Άμφισσα  Τ.Κ 33100 
	 

	Πληρ. : Δ. Καραντζής
	

	Τηλ.: 22650 28347
	Προϋπολογισμός: 4.960,00 €


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ  Ρ Α Φ Ε Σ

Φανοστάτης ύψους 3,30 m με μονό παραδοσιακό φωτιστικό σώμα. 
Βάση :

Η βάση να είναι κυκλική χρώματος μαύρου και να έχει διάμετρο περίπου 40 cm. Να έχει κωνική μορφή ξεκινώντας από 40 cm και να καταλήγει σε 150 cm. Το πάχος του μετάλλου να είναι από 11-15 mm και το βάρος του ιστού είναι 150 kgr. 

Κορμός :
Ο ιστός να είναι παραδοσιακού τύπου χρώματος μαύρου με μονό παραδοσιακό φωτιστικό (φανάρι). Να είναι από χυτοσίδηρο κράματος GG 18 διαιρούμενος και να αποτελείται από τρία τμήματα, τα οποία θα συνδέονται με σπείρωμα για ασφαλή και σίγουρη προσαρμογή.  Και τα τρία τμήματα να είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο. Ο ιστός σε ύψος περίπου +20 cm να έχει θυρίδα ικανών διαστάσεων για την ηλεκτρική σύνδεση του ιστού με το ακροκιβώτιο και να κλείνει με καπάκι από το ίδιο υλικό, το οποίο δεν θα πρέπει να εξέχει από τον υπόλοιπο ιστό και θα ασφαλίζεται με βίδες. Τo υπόλοιπο χυτοσίδηρο τμήμα  να έχει ύψος 1,40 μ και να είναι λείας επιφάνειας με ραβδώσεις  διαμέτρου 110 cm και να έχει ειδικά εσωτερικά σπειρώματα για την στήριξη στην βάση αλλά και για την τοποθέτηση του φωτιστικού. 

Φωτιστικό :
Το φωτιστικό σώμα να είναι φανάρι χρώματος μαύρου τετραγωνικής  μορφής διαστάσεων 35x35x60 cm περίπου το οποίο να είναι από αλουμίνιο ALSI 25 προδιαγραφών. 

Στο φανάρι να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης  λαμπτήρα τύπου  led 30w με κάλυκα Ε27 στη βάση του φωτιστικού.  Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού από σκόνη και νερό να είναι ΙΡ65 και η  θερμοκρασία λειτουργίας του να είναι από -15 έως + 50c.

Κοχλίες αγκύρωσης : 
Οι τρεις κοχλίες αγκύρωσης του ιστού να έχουν διάμετρο τουλάχιστον Φ16mm, ύψος 50cm και να είναι γαλβανισμένοι.

Οι ιστοί και τα φωτιστικά που θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν θα αποτελούνται από τα παρακάτω : 

1. O ιστός με τα 3 τμήματα.

2. Το φωτιστικό με τον λαμπτήρα τύπου led, 30W, Ε27, 4000 kelvin, με ονομαστική τάση λειτουργίας 220 - 240 V και φωτεινή απόδοση τουλάχιστον 3.000 lumen.

3. Tο καλώδιο 3χ1 τχ για τη σύνδεση του φωτιστικού και οποιουδήποτε άλλου μικρουλικού απαιτείται για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση και σύνδεση του φωτιστικού.

ΣΧΗΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

[image: image5.jpg]



	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	                     Άμφισσα 27/04/2020
	
	                            Άμφισσα 27/04/2020

	ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΜΗΧ. ΤΕ 


	
	Με Απόφαση Δημάρχου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Υ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.


	[image: image6.png]



	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	  

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	 

	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	

	Δ/νση: Σταλλού 6, 
Άμφισσα  Τ.Κ 33100 
	 

	Πληρ. : Δ. Καραντζής
	

	Τηλ.: 22650 28347
	Προϋπολογισμός: 4.960,00 €


ΕΝΔΕΙΚΤΚΟΣ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΑΡΘΡΟ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣΟΤ.
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ
	TIMH
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
	8
	τεμ
	500,00 €
	4.000,00 €

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	4.000,00 €

	
	
	
	
	ΦΠΑ (24%)
	960,00 €

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	4.960,00 €


	                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	                     Άμφισσα  27/04/2020
	
	                            Άμφισσα  27/04/2020

	ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΜΗΧ. ΤΕ 


	
	Με Απόφαση Δημάρχου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Υ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε.





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ�
�
�
�
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4.960,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)


C.P.V. : 31527200-8




















PAGE  

