	
[image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	
	               

	
	



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.993,97 € ΜΕ  Φ.Π.Α.
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


	1.
	Τεχνική Έκθεση 

	2.
	Συγγραφή Υποχρεώσεων 

	3.
	Τεχνικές Προδιαγραφές

	4.
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 



	
[image: image2.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 6.993,97 €

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	
	


Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016, και αφορά την προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες του νερού κολύμβησης του κολυμβητηρίου  του Δήμου Δελφών στην Ιτέα. 
Λόγω της φύσης των υλικών και των απαιτήσεων αποθήκευσης,  η προμήθεια τους κατά τα έτος 2020 θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητήριου.

Η χρήση τους από το προσωπικό του Δήμου θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και πάντοτε με τις απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας.

Όλα τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν με δαπάνες, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.


Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.993,97 ευρώ (€) με  Φ.Π.Α. Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από  ίδιους πόρους του Δήμου Δελφών και έχει αναγραφεί στον προϋπολογισμό του 2020 και στον κωδικό ΚΑ 15-6633.001  «Προμήθεια χημικού υλικού για το Κολυμβητήριο Ιτέας». 

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 20/07/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 20/07/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	
[image: image3.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 6.993,97 €

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	
	


Τ Ε Χ Ν Ι ΚΕΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το χημικό υλικό το οποίο προβλέπεται, με την παρούσα μελέτη, να προμηθευτεί ο Δήμος Δελφών περιγράφεται παρακάτω.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπό προμήθεια προϊόντων απαιτείται, να ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001.

Ειδικά για το χημικό υλικό που προορίζεται για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (πιστοποιητικό έγκρισης του ΕΟΦ σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ 961 Β΄ /23.12.1994 για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου) και στα δελτία αποστολής θα αναγράφονται ευκρινώς:

· Η εταιρία και το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού

· Ο αριθμός παρτίδας
· Η ημερομηνία παραγωγής του υλικού

Στην περίπτωση που για την παραγωγή του τελικού υλικού χρησιμοποιείται ενδιάμεσο υλικό που παράγεται από άλλη εταιρία ή εργοστάσιο, είναι αναγκαία η αναγραφή των ιδίων ως άνω στοιχείων ταυτότητας του ενδιάμεσου υλικού από το οποίο παρήχθη το παραδιδόμενο υλικό.

Τα χημικά υλικά που είναι σε στερεά κατάσταση, θα πρέπει είναι συσκευασμένα σε σάκους από πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο χαρτί. Οι σάκοι θα είναι τοποθετημένοι σε παλέτα, η οποία θα προστατεύεται με αδιάβροχο κάλυμμα. 

Για όλα τα προμηθευόμενα χημικά υλικά θα πρέπει να επισυνάπτεται το Φύλλο Ασφάλειας Υλικού (MSDS) της εταιρίας παραγωγής σύμφωνα με την οδηγία 91/55/EEC.

1. Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 11-15% κ.β. σε ενεργό χλώριο, διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερο από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα. 

Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99 (Type 1) «Χημικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού», ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού. 

Θα έχει τις εξής ιδιότητες:

Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο: 135-150 g/l

Πυκνότητα: 1,18-1,22 g/ml

NaClO3<5,4% κατά βάρος του ενεργού χλωρίου  

pH=12-13

Περίσσεια NaOH: 10-14g/l


Θα ισχύουν επίσης τα όρια του ακόλουθου πίνακα:

	Παράμετρος

(σε mg/Kg ενεργού Cl2)
	Μέγιστη Τιμή

	Αρσενικό
	10,0

	Κάδμιο
	2,5

	Χρώμιο
	2,5

	Υδράργυρος
	3,5

	Νικέλιο
	2,5

	Μόλυβδος
	15,0

	Αντιμόνιο
	20,0

	Σελήνιο
	20,0


Ο  παραγωγός  του διαλύματος θα διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Ο προμηθευτής εφόσον επεμβαίνει στο προϊόν (π.χ. ανασυσκευασία) θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχη άδεια από τον ΕΟΦ. 

Πιστοποιητικό Ποιότητας

Για το Υποχλωριώδες Νάτριο, κάθε παρτίδα θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει την περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το συγκεκριμένο υλικό θα συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ (έγκριση διακίνησης βιοκτόνου προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ 961 Β΄ /23.12.1994).

Φύλλο Ασφάλειας Υλικού (MSDS)

Θα πρέπει να επισυνάπτεται το Φύλλο Ασφάλειας Υλικού (MSDS) της εταιρίας παραγωγής σύμφωνα με την οδηγία 91/55/EEC.

Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

2. Τριχλωροκυανουρικό οξύ, σε δοχεία των 30 κιλών σε κόκκους  για τον καθαρισμό του κολυμβητηρίου του δήμου Δελφών στην Ιτέα.

Συστατικό TCCA, τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος (συμκλοσένιο) 

Ποσοστό: 98 -100 % . Χλώριο αργής διάλυσης σε κόκκους, για την καθημερινή τακτική πολύμανση του νερού της πισίνας. Δεν περιέχει ασβέστιο, δεν προκαλεί επικαθίσεις αλάτων κι έτσι δεν μπλοκάρει το φίλτρο. Το χλώριο 90% δεν μεταβάλλει την τιμή του PΗ στο νερό.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

3.  PH minus σε παλετοδεξαμενή 1.265 κιλών που θα παραδοθεί με μετάγγιση σε χώρο για την  πισίνα του κολυμβητηρίου Ιτέας με τις εξής προδιαγραφές:  

	Περιεκτικότητα (Η2SO4)
	30% κ.β

	Θειώδη (SO2)
	max 7 ppm

	Σίδηρος (Fe)
	max 16 ppm

	Στερεό Υπόλοιμα Πυρώσεως (800 C)
	max 50 ppm

	Αρσενικό
	max 0,33 ppm

	Χρώμα
	Καθαρό -άχρωμο

	Διαύγεια
	διαυγές

	Ειδικό Βάρος
	1,30 gr/cm2


Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

4. Αλγοκτόνο   πισίνας σε δοχεία 30 Kg χρησιμοποιείται για την αποφυγή καταλοίπων άλγεων στον πυθμένα και τα τοιχώματα της πισίνας. Δεν περιέχει χλώριο αλλά η χρήση του βοηθά την καλύτερη λειτουργία του χλωρίου και δεν αλλοιώνει το PH του νερού.
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 20/07/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 20/07/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	
[image: image4.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 6.993,97€

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην «Χημικό Υλικό Κολυμβητηρίου Ιτέας» με

CPV 24312220-2 (Υποχλωριώδες νάτριο)

CPV 24311411-1 (ΘειΪκό οξύ)

CPV 24000000-4 (Χημικά προϊόντα)

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.993,97 ευρώ (€) με  Φ.Π.Α. Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από  ίδιους πόρους του Δήμου Δελφών και έχει αναγραφεί στον προϋπολογισμό του 2020 και στον κωδικό ΚΑ 15-6633.001. «Προμήθεια χημικού υλικού για το Κολυμβητήριο Ιτέας».
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016

β) τους όρους της σύμβασης

γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη  είναι:


α) Η τεχνική έκθεση


β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων


γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Συμφωνητικό

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών. 

δ) Την τιμή 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ) Τον τρόπο πληρωμής. 

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό υπογράφεται από το δήμαρχο. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16).

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τόπος Παράδοσης


Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα προμηθευόμενα υλικά έτοιμα προς χρήση, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Δελφών στην Ιτέα σύμφωνα με τις εντολές της Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Π.Π.


Χρόνος παράδοσης


Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν τμηματικά σύμφωνα με τις εντολές της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Π.Π. και εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ή προφορικής κάθε φορά ειδοποίησης της υπηρεσίας. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Π.Π. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Πλημμελής κατασκευή

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Δικαιολογητικά πληρωμής

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/16)

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 11ο
Δικαίωμα προαίρεσης (option)

Ο Δήμος Δελφών έχει προβλέψει συγκεκριμένες ποσότητες χημικών στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο αριθμός των ποσοτήτων είναι ενδεικτικός. Ο Δήμος Δελφών διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης να αυξήσει την δαπάνη ορισμένων προμηθευόμενων υλικών (του συμβατικού ποσού δηλαδή) μέχρι ποσοστού 20% επί της υπογραφείσας σύμβασης, μειώνοντας ταυτόχρονα τη δαπάνη άλλων και αντίστροφα, με την συμφωνία και του αντίστοιχου προμηθευτή και πάντως όχι σε βάρος του τελικού προϋπολογισμού ο οποίος στο σύνολό του μένει ως έχει.

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 20/07/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 20/07/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	
[image: image5.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	Προϋπολογισμός: 6.993,97 €

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	
	


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	CPV

	1
	Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
	kg
	13.750
	0,27
	3.712,50
	24312220-2 

(Υποχλωριώδες νάτριο)

	2
	Τριχλωροκυανουρικό οξύ
	kg
	150
	3,10
	465,00
	24000000-4 

(Χημικά προϊόντα)

	3
	PH minus
	kg
	1.265
	0,72
	910,80
	24311411-1

 (Θειικό οξύ)

	4
	Αλγοκτόνο
	kg
	300
	1,84
	552,00
	2400001010-4

(Χημικά προϊόντα)

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.640,30
	

	Φ.Π.Α. 24%
	1.353,67
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	6.993,97
	


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 20/07/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 20/07/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ





CPV 24312220-2 «Υποχλωριώδες νάτριο»


CPV 24311411-1 «Θειϊκό οξύ»


CPV 24000000-4 «Χημικά προϊόντα»











PAGE  
Σελίδα 8 από 9

_1589957321

_1589957323

_1589957324

_1589957322

_1589957319

