	[image: image1.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	Προμήθεια:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	Προμήθεια υλικών συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	ΚΑ: 70-71.35010

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 2.142,72 € με Φ.Π.Α.



	
	C.P.V: 42510000-4 - Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός

	
	

	
	


Προμήθεια υλικών συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης
C.P.V: 42510000-4 - Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός
Προϋπολογισμός:  2.142,72€ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	1
	Τεχνική Έκθεση

	2
	Τεχνικές προδιαγραφές

	3
	Προϋπολογισμός Μελέτης

	4
	Συγγραφή Υποχρεώσεων


	[image: image2.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	Προμήθεια:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	Προμήθεια υλικών συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	Προϋπολογισμός: 2.142,72 € με Φ.Π.Α.



	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	ΚΑ: 70-71.35010

	T.K.33100, Άμφισσα
	C.P.V: 42510000-4 - Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	

	
	


Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης, συγκεκριμένα 3 μονάδων air – condition, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες αποδοτικότερης θέρμανσης και ψύξης στους χώρους των γραφείων του κοινοτικού καταστήματος Χρισσού αίθουσα «ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ» και του κοινοτικού καταστήματος Προσηλίου που θα χρησιμοποιηθεί ως πυροφυλάκιο. Η επαρκής θέρμανση των χώρων κατά τους χειμερινούς μήνες και η επαρκής ψύξη κατά τους θερινούς κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση τόσο ομαλών συνθηκών για όσους εργάζονται ή εξυπηρετούνται στους χώρους αυτούς. Για τους προαναφερόμενους λόγους καθίσταται αναγκαία και επιτακτική η ανάγκη προμήθειας τους. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), του Ν.3852/2010(Πρόγραμμα Καλλικράτης) του Ν.3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας) . 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.142,72 ευρώ (€) με  Φ.Π.Α. Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από τακτικά έσοδα και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α. 70-71.35010
      Οι τιμές ανά μονάδα προήλθαν ύστερα από έρευνα αγοράς (τρέχουσες τιμές εμπορίου).
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 22/04/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 22/04/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	και Πολιτικής Προστασίας 

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	
	
	


	[image: image3.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	Προμήθεια:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	Προμήθεια υλικών συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	Προϋπολογισμός: 2.142,72 € με Φ.Π.Α.



	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	ΚΑ: 70-71.35010

	T.K.33100, Άμφισσα
	C.P.V: 42510000-4 - Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	

	
	


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής και θα φέρουν όλες τις διεθνείς

πιστοποιήσεις ασφάλειας, ποιότητας, κατασκευής και καλής λειτουργίας που έχουν καθιερωθεί αντιστοίχως (CE, ISO κλπ). Τα κλιματιστικά θα πρέπει να πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά:

1.  24000BTU, A++/A+,  

2.  seer ψύξης 6,1 W/W, 
3. SCOP Θέρμανσης 4 W/W, 
4. Ισχύς θορύβου: εσωτερικής Μονάδας 60 dB, 
5. εξωτερικής Μονάδας 68dB
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 22/04/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 22/04/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	και Πολιτικής Προστασίας 

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	
	
	


	[image: image4.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	Προμήθεια:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	Προμήθεια υλικών συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	Προϋπολογισμός: 2.142,72 € με Φ.Π.Α.



	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	ΚΑ: 70-71.35010

	T.K.33100, Άμφισσα
	C.P.V: 42510000-4 - Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	

	
	


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	Μ.Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	
	
	
	
	
	

	1
	ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

24000BTU, A++/A+, seer ψύξης 6,1 W/W, SCOP Θέρμανσης 4 W/W,

Ισχύς θορύβου: εσωτερικής Μονάδας 60 dB, εξωτερικής Μονάδας 68dB
	ΤΕΜ
	3
	576,00
	1.728,00

	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	1.728,00

	
	Φ.Π.Α. 24%
	
	414,72

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	2.142,72


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 22/04/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 22/04/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	και Πολιτικής Προστασίας 

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	
	
	


	[image: image5.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	Προμήθεια:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	Προμήθεια υλικών συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	ΚΑ: 70-71.35010

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 2.142,72 € με Φ.Π.Α.



	
	C.P.V: 42510000-4 - Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός

	
	

	
	


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης, συγκεκριμένα 3 μονάδων air – condition, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες αποδοτικότερης θέρμανσης και ψύξης στους χώρους των γραφείων των τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Στους συγκεκριμένους χώρους εργασίας δεν επαρκούν οι υφιστάμενες μονάδες είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω των χρόνων χρήσης τους.

Η επαρκής θέρμανση των χώρων κατά τους χειμερινούς μήνες και η επαρκής ψύξη κατά τους θερινούς κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση τόσο ομαλών συνθηκών για όσους εργάζονται ή εξυπηρετούνται στους χώρους αυτούς. Για τους προαναφερόμενους λόγους καθίσταται αναγκαία και επιτακτική η ανάγκη προμήθειας τους. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), του Ν.3852/2010(Πρόγραμμα Καλλικράτης) του Ν.3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας) . 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.142,72 ευρώ (€) με  Φ.Π.Α. Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από τακτικά έσοδα και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α. 70-71.35010
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

· του Ν.4412/16

· των όρων της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 

· του Ν.3852/2010 Καλλικράτης

· του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ 

Άρθρο 3ο Συμβατικά  στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι 

1. Η Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας


Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ανακοίνωση Αποτελέσματος


Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16). Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 7ο

Συμφωνητικό

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών. 

δ) Την τιμή 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ) Τον τρόπο πληρωμής. 

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παραλαβή των υλικών

Η παρακολούθηση και  παραλαβή της σύμβασης προμήθειας πραγματοποιείται από την  τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 
ΑΡΘΡΟ 9ο

Χρόνος παράδοσης

Τα προμηθευόμενα  είδη θα παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία, στο σύνολό τους.
 ΑΡΘΡΟ 10ο

Τόπος παράδοσης

Ο  τόπος παράδοσης  θα ορίζεται το γραφείο  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πλημμελής προμήθεια

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του προμηθευόμενου είδους, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16. 

  ΑΡΘΡΟ 12ο

Ανωτέρα βία

     Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

  ΑΡΘΡΟ 13ο

  Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

  Δικαιολογητικά πληρωμής

1.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

2.
Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

3.
Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

4.
Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/16).

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 22/04/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 22/04/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	και Πολιτικής Προστασίας 

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	
	
	


