	[image: image1.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 4.054,80  € με Φ.Π.Α.

Κ.Α. 70-7135.004

	
	



Προϋπολογισμός: 4.054,80€ με Φ.Π.Α

            ( Κ.Α. 70-7135.004 )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	1
	Τεχνική Έκθεση

	2
	Τεχνικές Προδιαγραφές

	3
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

	4
	Συγγραφή Υποχρεώσεων


	[image: image2.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 4.054,80  € με Φ.Π.Α.

Κ.Α. 70-7135.004

	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια δεξαμενής νερού με αντλία και μηχανημάτων όπως χορτοκοπτικών (τύπου μισινέζας), αλυσοπρίονου, ψαλιδιού μπορντούρας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό  χώρων πρασίνου - κλάδεμα δένδρων για λόγους πολιτικής προστασίας της ΔΕ Δελφών. Αναλυτικότερα τα προς προμήθεια μηχανήματα έχουν ως εξής:
	α/α
	Περιγραφή  είδους
	Μ.Μ.
	Περιγραφή

	
	
	
	Ποσότητα 
	C.P.V
	

	1
	Χορτοκοπτικό Μηχάνημα 
(τύπου μισινέζας)
	τεμ
	2
	16600000-1
	

	2
	Βενζινοκίνητο  Αλυσοπρίονο
(Μήκος λάμας 40 cm)
	τεμ
	1
	   16600000-1
	

	3
	     Ψαλίδι μπορντούρας
	τεμ
	1
	   16600000-1
	

	4
	        Φυσητήρας
	τεμ
	1
	16600000-1
	

	5
	       Δεξαμενή Νερού  500 λίτρων
	τεμ
	1
	44611500-1
	

	6
	       Αντλία Νερού
	τεμ
	1
	42122130-0
	

	7
	Τηλεσκοπικό Αλυσοπρίονο
	τεμ
	1
	          16600000-1
	


Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής ανά είδος των προσφερόμενων ειδών και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 4.054,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-7135.004 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)»  του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2020.
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 20/07/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 20/07/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	[image: image3.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 4.054,80  € με Φ.Π.Α.

Κ.Α. 70-7135.004

	
	


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Χορτοκοπτικό Μηχάνημα (τύπου μισινέζας)

Βενζινοκίνητο ισχυρό χορτοκοπτικό

Ισχύ  από 2,0 έως 2.5 ΗΡ

Κυβισμός από 35,0 έως 40,0 cm³

Βάρος από 7,0 έως 7.5 κιλά (χωρίς καύσιμο)

Να έχουν «τιμόνι» με όλους του απαραίτητους μηχανισμούς επ’ αυτού (μηχανισμός απαραίτητος για το γκάζι και για το σβήσιμο της μηχανής) να έχουν προφυλακτήρα γύρω από τον δίσκο περιστροφής της μισινέζας.

Το  μηχάνημα θα περιλαμβάνει επιπλέον:

α) μία επιπλέον κεφαλή µισινέζας ιδίου τύπου (για 3mm μισινέζα),

β) αορτήρα καλής ποιότητας με προστατευτικό μαξιλαράκι στους ώμους,

γ) ειδική προστατευτική μάσκα.

ιδίας εταιρείας με αυτήν του μηχανήματος

2. Βενζινοκίνητο  Αλυσοπρίονο (Μήκος λάμας 40 cm)

Ισχυρό, στιβαρό  και εύχρηστο αλυσοπρίονο Ισχύ  1,8  έως 2,2 ΗΡ

Κυβισμός από 30,0 cm³ έως 33,0 cm³

Βάρος από 4,0 έως 4.5 κιλά (χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα) Μήκος λάμας κοπής 40 εκ

Θα περιλαμβάνει επιπλέον:

α) δύο αλυσίδες κοπής για το συγκεκριμένο αλυσοπρίονο.

β) Γυαλιά προστασίας ματιών

γ) Γάντια προστασίας χεριών

ιδίας εταιρείας με αυτήν του μηχανήματος

3.Ψαλίδι μπορντούρας

Ισχυρό, στιβαρό  και εύχρηστο ψαλίδι μπορντούρας Ισχύ  0,8  έως 1,2 ΗΡ

Κυβισμός από 25,0 cm³ έως 30,0 cm³

Βάρος από 4,5 έως 5,2 κιλά (χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα) 
Μήκος μαχαιριών κοπής 60 εκ

Η λεπίδα του μηχανήματος να είναι διπλής όψης και να έχει μήκος κοπής ως ανωτέρω με προτιμητέο το μεγαλύτερο μήκος

4. Φυσητήρας

Να είναι ισχυρός και εύκολος στην χρήση. ισχύ 0,7 έως 1,0 HP

Κυβισμός από 27 cm³ έως 30 cm³ 

βάρος από 4,0 έως 5,0 Kg, 

Να συνοδεύεται από ακροφύσια.

5. Δεξαμενή Νερού  500 λίτρων

Να είναι βαρέως τύπου από γραμμικό πολυαιθυλένιο, μήκους περίπου 122 cm, πλάτους 75 cm, καπάκι 22cm  και ύψους περίπου 90 cm. Κατάλληλη για μεταφορά νερού σε αυτοκίνητο. Το καπάκι να διαθέτει λάστιχο για πλήρη στεγανοποίηση της δεξαμενής. Να έχει λιτρομέτρηση  σε λευκό ή μαύρο χρώμα.
6. Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού
Να έχει Μοτέρ τετράχρονο 4,8 Kw 6,5 Hp, Παροχή 23.000 Λίτρα/ώρα, Πίεση παροχής 2,6 bar, Μανομετρικό 26 μέτρα, Στροφές 3.600min-1, Βάθος αναρρόφησης 6,5 μέτρα, Καύσιμο βενζίνη, Ντεπόζιτο βενζίνης 3,6 λίτρων (περίπου). Επιπλέον να διαθέτει Στόμιο παροχής 2'', Στόμιο αναρρόφησης 2'', Στόμιο για να γεμίζει νερό, Βίδα για λάδια, Ασφάλεια έλλειψης λαδιού, Διακόπτη ανοίγματος / κλεισίματος, Στιβαρό τετράχρονο κινητήρα. Τέλος κατά τη παραλαβή θα παραδοθούν 2 αντάπτορες 2'' για το λάστιχο, 2 αντάπτορες 1'', 2 αντάπτορες 11/4'', 1 φίλτρο.
7. Τηλεσκοπικό Αλυσοπρίονο

Βενζινοκίνητο ισχυρό, στιβαρό και εύχρηστο αλυσοπρίονο Συνολικό μήκος με τη λάμα  από  270 - 390 cm

Ισχύ
1,8  έως 2,0 ΗΡ

Κυβισμός από 35,0 cm³  έως 37,0 cm³

Βάρος από 7,0 έως 8,0 κιλά (χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα) 

Μήκος λάμας κοπής 30 εκ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

H προσφορά κάθε προμηθευτή θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού από τα ακόλουθα:

1.
Όλα τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου μηχανήματος.

2.
Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική γλώσσα. Σε

            οπουδήποτε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται από μετάφραση.

3.
Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου μηχανήματος.

4.
Πιστοποιητικό CE.

5.
Πλήρη περιγραφή των λειτουργιών και της χρήσης στην Ελληνική.

6.
Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο.

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 20/07/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 20/07/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	[image: image4.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 4.054,80  € με Φ.Π.Α.

Κ.Α. 70-7135.004

	
	


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	α/α
	Περιγραφή  είδους
	Μ.Μ.
	
	Τιμή
Μονάδας
	Δαπάνη

	
	
	
	    Ποσότητα
	
	
	        Ευρώ 
	 ΦΠΑ 24%

	1
	Χορτοκοπτικό Μηχάνημα
(τύπου μισινέζας)
	τεμ
	2
	
	500,00
	    1.000,00
	

	2
	Βενζινοκίνητο Αλυσοπρίονο 

(Μήκος λάμας 40 cm)
	τεμ
	1
	
	350,00
	350,00
	

	3
	Ψαλίδι μπορντούρας
	τεμ
	1
	
	300,00
	300,00
	

	4
	Φυσητήρας
	τεμ
	1

	
	300,00
	300,00
	

	5
	Δεξαμενή Νερού  500 λίτρων
	τεμ
	1
	
	200,00
	200,00
	

	6
	Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού
	τεμ
	1
	
	370,00
	370,00
	

	7
	Τηλεσκοπικό Αλυσοπρίονο
	τεμ
	1
	
	750,00
	750,00
	

	Σύνολο Δαπάνης  (προ ΦΠΑ)
	3.270,00

	ΦΠΑ 24%
	784,80

	Γενικό Σύνολο Δαπάνης
	4.054,80


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 20/07/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 20/07/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	[image: image5.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 4.054,80  € με Φ.Π.Α.

Κ.Α. 70-7135.004

	
	


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δεξαμενής νερού με αντλία και μηχανημάτων όπως χορτοκοπτικών (τύπου μισινέζας), αλυσοπρίονου, ψαλιδιού μπορντούρας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό  χώρων πρασίνου - κλάδεμα δένδρων για λόγους πολιτικής προστασίας της ΔΕ Δελφών.
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

· του Ν.4412/16

· των όρων της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 

· του Ν.3852/2010 Καλλικράτης

· του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ 

Άρθρο 3ο Συμβατικά  στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι 

1. Η Τεχνική περιγραφή

2. Τεχνικές Προδιαγραφές

3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

4. Η συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας


Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6ο Ανακοίνωση Αποτελέσματος


Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16). Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 7ο Συμφωνητικό

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών. 

δ) Την τιμή 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ) Τον τρόπο πληρωμής. 

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο Παραλαβή των υλικών

Η παρακολούθηση και  παραλαβή της σύμβασης προμήθειας πραγματοποιείται από την  τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

ΑΡΘΡΟ 9ο Χρόνος παράδοσης

Τα προμηθευόμενα  είδη θα παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία στο σύνολό τους. 

ΑΡΘΡΟ 10ο Τόπος παράδοσης

Ο  τόπος παράδοσης ορίζεται το γραφείο  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας του Δήμου ή όποιο άλλο σημείο υποδείξει η υπηρεσία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 11ο Πλημμελής προμήθεια

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του προμηθευόμενου είδους, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16. 

  ΑΡΘΡΟ 12ο Ανωτέρα βία

     Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   
ΑΡΘΡΟ 13ο  Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

  Δικαιολογητικά πληρωμής

1.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

2.
Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

3.
Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

4.
Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/16).

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 20/07/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 20/07/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)»


CPV : Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 16600000-1 


Δεξαμενές νερού - 44611500-1


Αντλίες νερού 42122130-0




















