	[image: image1.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού σε

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 9.839,40€ με Φ.Π.Α.

Κ.Α. 70-7135.030

	
	C.P.V: 39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα  

34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων  

34928400-2 - Αστικός εξοπλισμός



«Προμήθεια αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου»
Προϋπολογισμός: 9.839,40 € με Φ.Π.Α.

Κ.Α. 70-7135.030 
C.P.V: 39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα

34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

34928400-2 - Αστικός εξοπλισμός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	1
	Τεχνική Έκθεση

	2
	Τεχνικές Προδιαγραφές 

	3
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

	4
	Συγγραφή Υποχρεώσεων


	[image: image2.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού σε

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 9.839,40€ με Φ.Π.Α.

Κ.Α. 70-7135.030

	
	C.P.V: 39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα  

34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων  

34928400-2 - Αστικός εξοπλισμός



Τεχνική Έκθεση
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, καλαθάκια, θέσεις ποδηλάτων) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση χώρων του Δήμου, μέσα από την δημιουργία σημείων καθαριότητας όπου δεν υπάρχουν καλαθάκια (πεζόδρομοι) καθώς και σημείων ανάπαυσης (παγκάκια). Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς πρόκειται να τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, του Δήμου Δελφών. Οι χώροι αυτοί θα υποδειχθούν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και πολιτικής Προστασίας. Η συνολική δαπάνη της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 9.839,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (7.935,00 η καθαρή αξία και 1.904,40 ο ΦΠΑ) και  θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 70-7135.030 «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 11/06/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 11/06/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	[image: image3.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού σε

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 9.839,40€ με Φ.Π.Α.

Κ.Α. 70-7135.030

	
	C.P.V: 39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα  

34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων  

34928400-2 - Αστικός εξοπλισμός



Τεχνικές Προδιαγραφές

Η παρούσα Μελέτη αφορά την Προμήθεια αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, δίχως φθορές σε άψογη κατάσταση. Σκοπός είναι ο εξωραϊσμός καθώς και η ποιοτική και αισθητική αναβάθμισή χώρων που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Δελφών. Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους στοιχείων της προμήθειας είναι οι ακόλουθες:

Α. Παγκάκια εξωτερικών χώρων:

Διαστάσεων 1700x400x700mm. Ο σκελετός του να είναι μεταλλικός και να έχει κατασκευαστεί από κοιλοδοκό διαστάσεων  ~48 και να φέρει επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας, πάχους 10mm. Δύο ξύλινες τάβλες (διατομής 45mm x 140mm) από εμποτισμένο πεύκο που συνθέτουν την πλάτη και ισάριθμες το κάθισμα. Όλες οι απολήξεις του μεταλλικού σκελετού να είναι καλυμμένες με ειδικές πλαστικές τάπες προς αποφυγήν τραυματισμών και εισαγωγής βρόχινου νερού ή και άλλων υλικών εντός του μεταλλικού σκελετού.  
Β. Επιστήλιοι διπλοί μεταλλικοί κάδοι:

Να είναι προσαρμοσμένοι σε στύλο διαμέτρου 6cm(κατασκευασμένο από μεταλλικό προφίλ σωλήνα πάχους 3mm) με εσωτερικό μεταλλικό κυκλικό έλασμα, στηριγμένο με inox  εξαρτήματα στο σώμα του κάδου και να μπορεί να στερεωθεί στο έδαφος με στριφώνια Μ8x75mm. Να έχει κάλυμμα διαμέτρου 39cm ύψος 123cm, και χωρητικότητα 47lt. Να έχει τασάκι που έχει κατασκευαστεί από φύλλο μετάλλου πάχους 1mm. 
Γ. Επιδαπέδιος κάδος:

Να έχει ύψος 70cm, διάμετρο 45cm, και χωρητικότητα περίπου 65lt. Να αποτελείται από μεταλλικό σκελετό στήριξης, ο οποίος περιβάλλεται από επένδυση με ξύλινα πηχάκια εμποτισμένου πεύκου και να μπορεί να στερεωθεί στο έδαφος με στριφώνια.  

Γ. Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων
Με 7 θέσεις κατασκευασμένη από κουρμπαρισμένες  γαλβανιζέ σωλήνες. Με πλάγια διάταξη επιτρέπει τη στάθμευση 7 ποδηλάτων σε μικρό χώρο. Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Διαστάσεις: 2485mmX250mmXυψ235mm (περίπου) και Βάρος μεταξύ 15 - 25kg.

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 11/06/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 11/06/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	[image: image4.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού σε

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 9.839,40€ με Φ.Π.Α.

Κ.Α. 70-7135.030

	
	C.P.V: 39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα  

34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων  

34928400-2 - Αστικός εξοπλισμός



Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε κάθε τμήμα της παρούσας χωριστά ή στο σύνολό της.

	α/α
	Είδος
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	Δαπάνη

	1
	Παγκάκια εξωτερικών χώρων
	17
	175,00
	2.975,00

	2
	Επιστήλιοι διπλοί μεταλλικοί κάδοι
	10
	190,00
	1.900,00

	3
	Επιδαπέδιος κάδος
	18
	140,00
	2.520,00

	4
	Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων
	3
	180,00
	540,00

	
	
	
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
	7.935,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	1.904,40

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
	9.839,40


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 11/06/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 11/06/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


	[image: image5.jpg]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού σε

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.
	

	Ταχ. Δ/νση: Γ& Φ Τσίγκα 14
	

	T.K.33100, Άμφισσα
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265022094
	Προϋπολογισμός: 9.839,40€ με Φ.Π.Α.

Κ.Α. 70-7135.030

	
	C.P.V: 39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα  

34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων  

34928400-2 - Αστικός εξοπλισμός



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, καλαθάκια, θέσεις ποδηλάτων) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση χώρων του Δήμου, μέσα από την δημιουργία σημείων καθαριότητας όπου δεν υπάρχουν καλαθάκια (πεζόδρομοι) καθώς και σημείων ανάπαυσης (παγκάκια). Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς πρόκειται να τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, του Δήμου Δελφών. Οι χώροι αυτοί θα υποδειχθούν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και πολιτικής Προστασίας.
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

· του Ν.4412/16

· των όρων της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 

· του Ν.3852/2010 Καλλικράτης

· του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ 

Άρθρο 3ο Συμβατικά  στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι 

1. Η Τεχνική περιγραφή

2. Η Τεχνικές Προδιαγραφές

3.  Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας


Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6ο Ανακοίνωση Αποτελέσματος


Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16). Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 7ο Συμφωνητικό

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών. 

δ) Την τιμή 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ) Τον τρόπο πληρωμής. 

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο Παραλαβή των υλικών

Η παρακολούθηση και  παραλαβή της σύμβασης προμήθειας πραγματοποιείται από την  τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

ΑΡΘΡΟ 9ο Χρόνος παράδοσης

Τα προμηθευόμενα  είδη θα παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία συνολικά και όχι σε μεγαλύτερο διάστημα των δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 ΑΡΘΡΟ 10ο Τόπος παράδοσης

Ο  τόπος παράδοσης ορίζεται το γραφείο  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας του Δήμου ή όποιο άλλο σημείο υποδείξει η υπηρεσία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 11ο Πλημμελής προμήθεια

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του προμηθευόμενου είδους, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16. 

  ΑΡΘΡΟ 12ο Ανωτέρα βία

     Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

  ΑΡΘΡΟ 13ο  Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

  Δικαιολογητικά πληρωμής

1.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

2.
Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

3.
Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

4.
Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/16).

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 11/06/2020
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 11/06/2020


	
	
	Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

	Παρασκευάς Βαγγελιάς
	
	Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

	ΔΕ Τεχνικών
	
	Κυριακή Μιχαλοπούλου

	
	
	ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


