	
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       
	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

FAX: 22650 - 22157

Τηλέφωνο: 22650 - 28347
	

	
	Προυπολογισμός: 11.980,01 €



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.980,01 € ΜΕ  Φ.Π.Α.
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	1.
	Τεχνική Έκθεση 

	2.
	Συγγραφή Υποχρεώσεων 

	3.
	Τεχνικές Προδιαγραφές

	4.
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός



	[image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

FAX: 22650 - 22157

Τηλέφωνο: 22650 - 28347
	

	
	Προϋπολογισμός: 11.980,01 €


Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016, και αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Ιτέας, Γαλαξιδίου και Δεσφίνας του Δήμου Δελφών και θα χρησιμοποιηθούν σε εργασίες που εκτελεί ο Δήμος με το προσωπικό του.
Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες  Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για είδη κατηγορίας τους.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών τμηματικά σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, ενώ το κόστος καθώς και η ασφαλή μεταφορά του συνόλου των προς προμήθεια υλικών επιβαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 11.980,01 €.  

Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από τακτικά έσοδα και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α 30-6662.022.

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται δεκτές για όλα ή για ορισμένα μόνο από τα περιγραφόμενα υλικά.

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα, 27/08/2020
	
	Άμφισσα,     27/08/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  

Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


	[image: image2.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

FAX: 22650 - 22157

Τηλέφωνο: 22650 - 28347
	

	
	Προϋπολογισμός: 11.980,01 €


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας» με CPV 44111000-1. Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από πιστώσεις του Δήμου και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α 30-6662.022.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016

β) τους όρους της σύμβασης

γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη  είναι:


α) Η τεχνική έκθεση


β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων


γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Συμφωνητικό

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών. 

δ) Την τιμή 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ) Τον τρόπο πληρωμής. 

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό υπογράφεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16).

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τόπος Παράδοσης

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα υλικά τμηματικά σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, ενώ το κόστος καθώς και η ασφαλή μεταφορά του συνόλου των προς προμήθεια υλικών επιβαρύνει εξολοκλήρου τον ίδιο.

Χρόνος παράδοσης

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται ύστερα από εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας, μετά  την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Πλημμελής κατασκευή

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Δικαιολογητικά πληρωμής

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/16)

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα, 27/08/2020
	
	Άμφισσα,    27/08/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  

Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


	[image: image3.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

FAX: 22650 - 22157

Τηλέφωνο: 22650 - 28347
	

	
	 


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα. 

Άμμος ποταμίσια:  Η ποταμίσια άμμος θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και να είναι κοκκομετρίας 0-4mm.

Άμμος νταμαρίσια: Η άμμος θα είναι λατομείου, φαιού χρώματος, κοκκομετρίας 2mm -8mm, 0-6mm και 0-4 mm. Για την επίτευξη της βέλτιστης κοκκομετρίας, θα πρέπει να υπάρξει ισοκατανομή των ενδιάμεσων διαβαθμίσεων. Το υλικό θα παραδίδεται απαλλαγμένο από οργανικές προσμίξεις, άλατα και υγρασία.

Αμμοχάλικο - Γαρμπίλι: Το αμμοχάλικο θα είναι θραυστό ή μη, εκ ποταμών, χειμάρρων, ρευμάτων θαλάσσης, ορυχείων ή εκ λίθων λατομείων. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Π.Τ.Π. 0155.

Το γαρμπίλι πρέπει να έχει διάμετρο 0,4 – 1 cm.  H διαβάθμιση των υλικών θα είναι  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ασβέστης: Ο Ασβέστης σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό ≤70% και ≥45% κολλώδης υφής χωρίς ξένες προσμίξεις και ξερά άλατα ασβεστίου. Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι καλά σβησμένος και ωριμασμένος (τουλάχιστον επί 16 ώρες) στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προμηθευτή, σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα και το ΕΝ 459-1:2001.

Πλέγμα Οικοδομής: Πλέγμα T92 από δομικό χάλυβα 15Χ15 διαστάσεων 2Χ5μ. τυποποιημένο από το εργοστάσιο κατασκευής.

Συρματόπλεγμα: Συρματόπλεγμα τετραγωνικών οπών διαστάσεων 4,5Χ4,5cm και ύψους 1, 50m. Το σύρμα πλέξης από το οποίο αποτελείται το συρματόπλεγμα είναι διαμέτρου Φ 2,2mm (Νο14)

Τσιμέντο μαύρο: Το τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟT ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000 και θα έχει ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας.

Τσιμέντο υψηλής αντοχής (βάσης): Είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ υψηλής πρώιμης αντοχής ειδικά κατάλληλο για ευκολότερο πρώιμο ξεκαλούπωμα και προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος, που απαιτείται γρήγορη αφαίρεση των καλουπιών. Το CEM I 52,5 N καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1. Έχει πιστοποιηθεί  από ανεξάρτητο τρίτο φορέα και φέρει σήμα CE.

Χαλίκι: Αδρανές θραυστό υλικό λατομείου. Κοκκώδες υλικό διαστάσεων 8 - 16 mm από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου. ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

Αγκαθωτό σύρμα: Αγκαθωτό σύρμα για πλέγματα περίφραξης, γαλβανιζέ πάχους 1,6mm σε κουλούρα 100 μέτρων.

Πάσσαλοι περίφραξης: Γαλβανιζέ πάσσαλοι περίφραξης Φ48 βαρέως τύπου με ύψος 200 cm. 

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα, 27/08/2020
	
	Άμφισσα,     27/08/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  

Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


	[image: image4.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

FAX: 22650 - 22157

Τηλέφωνο: 22650 - 28347
	

	
	 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ
	Ποσότητα
	Τιμή μονάδας (€)
	Σύνολο

(€)

	1
	ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟΣ ΣΑΚΟΣ 22 kg περίπου
	ΤΕΜ
	100
	2,03
	203,00

	2
	ΑΜΜΟΣ ΝΤΑΜΑΡΙΣΙΟΣ BIG BAG 800 kg περίπου
	ΤΕΜ
	50
	16,26
	813,00

	3
	ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ BIG BAG 800 kg περίπου
	ΤΕΜ
	50
	16,26
	813,00

	4
	ΧΑΛΙΚΙ BIG BAG 800 kg περίπου
	ΤΕΜ
	30
	16,26
	487,80

	5
	ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 22 kg περίπου
	ΤΕΜ
	100
	1,63
	163,00

	6
	ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΑΚOΥΛΑ 24 kg περίπου
	ΤΕΜ
	50
	2,03
	101,50

	7
	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 25Κg
	ΤΕΜ
	150
	5,50
	825,00

	8
	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΒΑΣΗΣ 40 Κg
	ΤΕΜ
	150
	6,30
	945,00

	9
	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 50Κg
	ΤΕΜ
	150
	8,50
	1275,00

	10
	ΠΛΕΓΜΑ ΟΙΚΟΔ. 15Χ15cm, 2X5 m
	ΤΕΜ
	50
	14,50
	725,00

	11
	ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΡΟΛΟ 25 m
	TEM
	40
	52,00
	2080,00

	12
	ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΣΥΡΜΑ 100 m
	ΤΕΜ
	20
	9,00
	180,00

	13
	ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
	ΤΕΜ
	300
	3,50
	1050,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.661,30

	ΦΠΑ 24%
	2.318,71

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	11.980,01


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα, 27/08/2020
	
	Άμφισσα,     27/08/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  

Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ





Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας�
�
�
�
CPV 44111000-1











PAGE  
Σελίδα 1 από 8

