	[image: image1.png]



	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ  ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	

	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
	 
	

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	
	ΚΑ: 70-7135.027, 30-7135.039

	[image: image2.png]



	
	

	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	
	

	Ταχ. Δ/νση:  Υπολοχαγού Γάτου 12
	
	Προϋπολογισμός:  32.945,44€ με Φ.Π.Α.

	T.K.33100, Άμφισσα
	
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265023766
	
	



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ  ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
CPV: 18400000-3, 16600000-1, 35110000-8, 31158000-8, 16800000-3, 42990000-2
Κ.Α. 70-7135.027, 30-7135.039
Προϋπολογισμού: 32.945,44  ΕΥΡΩ

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


	1.
	Τεχνική Έκθεση 

	2.
	Τεχνικές Προδιαγραφές

	3.
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

	4.
	Συγγραφή Υποχρεώσεων


	[image: image3.png]



	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ  ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	

	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
	 
	

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	
	ΚΑ: 70-7135.027, 30-7135.039

	[image: image4.png]



	
	

	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	
	

	Ταχ. Δ/νση:  Υπολοχαγού Γάτου 12
	
	Προϋπολογισμός:  32.945,44€ με Φ.Π.Α.

	T.K.33100, Άμφισσα
	
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265023766
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και μέσων όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τις ανάγκες κάλυψης δράσεων , σύμφωνα με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών για το έτος 2022. Επιπλέον σύμφωνα με τον  Νόμο  4662/2020 που αφορά τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις. Συστήνεται Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (National Crisis and Hazard Management Mechanism ( Nat-CHAMM) εφεξής , «Εθνικός Μηχανισμός» ο οποίος καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών και συνιστά στο σύνολο των συντρεχουσών επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας. Τα άρθρα 15 & 16 παρ. γ  του ανωτέρω αναφερόμενου Νόμου και το Μέρος ΧΙV των Γενικών  Σχεδίων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών αντιμετώπισης κινδύνων της ΓΓΠΠ. Όλα τα υλικά που θα προμηθευθεί ο Δήμος θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιου υπουργείου και θα παραδίδονται πλήρη, έτοιμα προς χρήση. 
Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), με το οποίο ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423 Β). 

Ο Δήμος Δελφών ακολουθώντας τις οδηγίες σχεδίασης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «Δάρδανος», το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ», το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό «ΒΟΡΕΑΣ» και το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» κατάρτισε τα δικά του Ειδικά Σχέδια. 

Η προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού, θα συμβάλει στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας του Δήμου και στις δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από Πυρκαγιές, Πλημμύρες, Χιονοπτώσεις –Παγετό και Σεισμούς. Η παρουσία εμπλεκομένων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους. 
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η προμήθεια αναλωσίμων χορτοκοπτικών - αλυσοπρίονων, δεξαμενής νερού με αντλία και μηχανημάτων όπως χορτοκοπτικών (τύπου μισινέζας), αλυσοπρίονου, ψαλιδιού μπορντούρας, φυσητήρα  κ.α. Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών είναι απαραίτητη στο πλαίσιο πρόληψης και παρέμβασης για λόγους πολιτικής προστασίας. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί βασικό πυλώνα στην οργάνωση ενός αποτελεσματικού σχεδίου αντιμετώπισης κάθε είδους ενδεχόμενης καταστροφής
Πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων, για όσους μεταβαίνουν στο τόπο της καταστροφής στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τους, καθώς και να τους παρέχονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019). 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 32.945,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Πολιτικής προστασίας και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό Δαπανών έτους 2022 του Δήμου Δελφών και στους ΚΑ 70-7135.027, 30-7135.039
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 18/05/2022
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 18/05/2022


	Ο Ειδικός Συνεργάτης
	
	Ο Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς 

	
	
	Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

	Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
	
	Παναγιώτης Κακκανάς
ΤΕ Μηχανικός

	
	
	


	[image: image5.png]



	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ  ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	

	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
	 
	

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	
	ΚΑ: 70-7135.027, 30-7135.039

	[image: image6.png]



	
	

	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	
	

	Ταχ. Δ/νση:  Υπολοχαγού Γάτου 12
	
	Προϋπολογισμός:  32.945,44€ με Φ.Π.Α.

	T.K.33100, Άμφισσα
	
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265023766
	
	

	
	
	


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α: 30-7135.039 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ  ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)

ΤΜΗΜΑ 1 

Είδη Περιβολής Πολιτικής Προστασίας

ΚΑΠΕΛΑ 
Εξάφυλλο καπέλο τζόκεϊ από 100% από βαρύ βαμβάκι. Ρυθμιζόμενο πίσω κούμπωμα με μεταλλικό κούμπωμα ραμμένες οπές για εξαερισμό . Με έγχρωμο κέντημα λογοτύπου ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  εμπρός 

ΓΙΛΕΚΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
Γιλέκο από polyester  και ανακλαστικές ταινίες χρώματος πορτοκαλί. Με εκτύπωση ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  στην πλάτη.

ΦΟΥΤΕΡ  
Τρίκλωνο φούτερ σε μπλε χρώμα 50% από βαμβάκι -50% πολυεστέρας με ελαστική μέση και μανίκια 310 gr/m2. Mε έγχρωμη εκτύπωση λογοτύπου ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στο στήθος και Ελληνική Σημαία και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στην πλάτη.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
Παντελόνι από  Polyester-cotton, βάρους 270gr/m2  με ανακλαστικές ταινίες , με έξι τσέπες, να είναι  ανθεκτικό , να έχει δύο πλαϊνές , δύο πολυχρησικές στους μηρούς και δύο πίσω, και θήκες στα γόνατα για επιγονατίδες, μπλε σκούρο χρώμα. 

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΑΛΑΣΤΙΚΑ  

Ανακλαστικό μπουφάν τύπου bomber από 100% Πολυεστέρας, 300D Οxford. Tύπου Bomber 3 σε 1 με αποσπώμενα μανίκια και φόδρα τύπου pullover με φερμουάρ που να μπορεί να φορεθεί ξεχωριστά. Πλήρως αδιάβροχο με κολλημένες ραφές. Να έχει επτά τσέπες και εσωτερική τσέπη. Mε έγχρωμη εκτύπωση λογοτύπου ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στο στήθος και Ελληνική Σημαία και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στην πλάτη.

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ  
Μπουφάν Αδιάβροχο από 300 D Polyester ΟXFORD/PVC  με φοδράρισμα και επένδυση Polyester , ανακλαστικές ταινίες της 3Μ. Να έχει δύο εξωτερικές τσέπες με καπάκι και θήκη για κινητό. Το κλείσιμο του φερμουάρ να είναι διπλής διαδρομής  με κρυφή πατιλέτα με τρουκς. Να έχει ψηλό γιακά με κρυφή κουκούλα. Οπές αερισμού στις μασχάλες και αδιάβροχες ραφές. Να έχει εσωτερική ελαστική μανσέτα για εξτρά σταθερότητα.  Με έγχρωμη εκτύπωση λογότυπου ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στο στήθος και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ στην πλάτη.

ΜΠΟΥΖΑΚΙ ΜΕ ΓΙΑΚΑ 

Μπλουζάκι  σκούρο μπλε κοντομάνικο βαμβακερό, με έγχρωμη εκτύπωση λογότυπου ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στο στήθος και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ στην πλάτη.
ΤΜΗΜΑ 2

Εργαλεία και μηχανήματα πολιτικής προστασίας:

1. ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ 

· Κυβισμός : 28.1 cc
· Στροφές : 11.300 rpm
· Βάρος : 5.8 kg (στο βάρος δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός κοπής)
2. ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ 

· Κυβισμός : 25.4 cc
· Στροφές : 7.300 rpm ως φυσητήρας & 6.500 rpm ως αναρροφητήρας
· Βάρος : 4.8 kg
· Max ταχύτητα αέρα : 85.3 m/sec 

· Μέγιστη παροχή αέρα : 600  m3 / h
3. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 

(Με σύστημα κοπής και θρυματισμού) 

· ΚΥΒΙΣΜΟΣ:25.4cm33

· ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ:0.8kw
· ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ KΑΥΣΙΜΑ:5.8Kg
· ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ:600m3/h
· ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 84.9m/sec
· ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ:25Lt
· ΣΤΡΟΦΕΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ : 7300rpm
· ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: 6500rpm
· Με σύστημα κοπής και θρυματισμού και κιτ αναρρόφησης
4. ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ (με επιπλέον συμβατή προέκταση)

· Κυβισμός : 21.2 cc
· Στροφές : 11.400 rpm
· Συνολικό μήκος : 2.40 m
· Μήκος λάμας : 25 cm 
· Τύπος αλυσίδας : 3/8’’ LP / 0.050’’ / 39 ΟΔΗΓΟΙ
· Βάρος : 5.7 kg (το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής)
· Να περιλαμβάνει λάμα, θήκη λάμας, αλυσίδα, απλό ιμάντα εξάρτυσης
5. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 45CM

· Κυβισμός : 45 cc
· Στροφές : 12.700 rpm
· Βάρος : 5 kg (το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής)
· Μήκος λάμας : 45 cm 
· Τύπος αλυσίδας : 325” / .058” / 72E
· Να περιλαμβάνει αλυσίδα, λάμα, προστατευτική θήκη λάμας, μπουζόκλειδο, 
6. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 50CM

· Κυβισμός : 50.2 cc
· Στροφές : 13.800 rpm
· Βάρος : 4.7 kg (το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής)
· Μήκος λάμας : 50 cm 
· Τύπος αλυσίδας : 325” / .058” / 76E
7. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ 

· ΒΑΡΟΣ (Kg)    3.5

· ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)    30.1

· ΛΑΜΑ (cm)    30

· ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)    12500

ΤΜΗΜΑ 3
Δεξαμενές και μηχανήματα πυρόσβεσης:

1. Δεξαμενή Νερού  500 λίτρων

Να είναι βαρέως τύπου από γραμμικό πολυαιθυλένιο, μήκους περίπου 122 cm, πλάτους 75 cm, καπάκι 22cm  και ύψους περίπου 90 cm. Κατάλληλη για μεταφορά νερού σε αυτοκίνητο. Το καπάκι να διαθέτει λάστιχο για πλήρη στεγανοποίηση της δεξαμενής. Να έχει λιτρομέτρηση  

Σε λευκό ή μαύρο χρώμα.

2. Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού

Να έχει Μοτέρ τετράχρονο 4,8 Kw 6,5 Hp, Παροχή 23.000 Λίτρα/ώρα, Πίεση παροχής 2,6 bar, Μανομετρικό 26 μέτρα, Στροφές 3.600min-1, Βάθος αναρρόφησης 6,5 μέτρα, Καύσιμο βενζίνη, Ντεπόζιτο βενζίνης 3,6 λίτρων (περίπου). Επιπλέον να διαθέτει Στόμιο παροχής 2'', Στόμιο αναρρόφησης 2'', Στόμιο για να γεμίζει νερό, Βίδα για λάδια, Ασφάλεια έλλειψης λαδιού, Διακόπτη ανοίγματος / κλεισίματος, Στιβαρό τετράχρονο κινητήρα. Τέλος κατά τη παραλαβή θα παραδοθούν 2 αντάπτορες 2'' για το λάστιχο, 2 αντάπτορες 1'', 2 αντάπτορες 11/4'', 1 φίλτρο.

3. Βενζινοκίνητο Πιεστικό

	Τεχνικά χαρακτηριστικά:
	≅

	Ισχύς
	12.23 hp

	Κυβισμός
	420 cc

	Τύπος ενέργειας
	Βενζινοκίνητο

	Αριθμός εμβόλων
	3

	Εκκίνηση
	Σχοινί αυτόματης επαναφοράς

	Μέγιστη παροχή
	900 lt/h

	Μέγιστη πίεση λειτουργίας
	220 bar

	Σχεδιασμός
	Εργονομικός

	Τύπος
	Τροχήλατο

	Ρόδες
	2


4. Μάνικα και αυλός πυρόσβεσης 

Πυροσβεστικός σωλήνας 2'' με ελαστική ανθεκτικη επένδυση, 8 bar, άσπρος 30m  και αυλός 2'' πυρόσβεσης αλουμινίου τριών θέσεων 

5. Βενζινοκίνητο αντλητικό συγκρότημα υψηλής πίεσης 

Τεχνικά χαρακτηριστικά ≅
· Κινητήρας : τετράχρονος, αερόψυκτος με ηλεκτρονική ανάφλεξη

· Κυβισμός : 163cc≅
· Βάθος αναρρόφησης : 8 m≅
· Μέγιστο μανομετρικό : 50 m

· Μέγιστη παροχή : 450 lt/min

· Διατομή αναρρόφησης : 2"

· Διατομή εξαγωγής : 2"

· Τύπος αντλίας : υψηλής πίεσης

· Αισθητήρας λαδιού : διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα όταν η στάθμη του λαδιού πέσει κάτω από το επίπεδο ασφαλείας

· Ενισχυμένο αντικραδασμικό σύστημα

· Βάρος : 27 kg≅
6. Πετρελαιοαντλία Α/Α Αλουμινίου Υψηλής Πίεσης με Ηλεκτρική Εκκίνηση και 25m λάστιχο με αυλό.
Χαρακτηριστικά:

•Κινητήρας: DIESEL (Πετρελαίου)

•Υψηλής Πίεσης

•Με Μίζα και Μπαταρία

•Ισχύς: 7Hp

•Στόμια: 2"x2"+1½"+1½"

•Μανομετρικό max : 70m

•Παροχή max : 25000Lt/h

ΤΜΗΜΑ 4
Τεχνολογικός εξοπλισμός (φορητοί φορτιστές)

1. ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (power bank)

· Φορητός φορτιστής/εξωτερική μπαταρία 10000 mAh
· Μικρό μέγεθος, βολικό στη μεταφορά

· Πολύ εύκολο στη χρήση

· Συμβατό με όλες τις συσκευές που φορτίζουν μέσω καλωδίου USB (Apple, Samsung, Nokia, HTC, BlackBerry, LG, Motorola, Sony, Huawei, κ.α.)

· Θύρες: Micro USB, Type C, Lightning

· Έξοδος: USB , USB Adaptive Fast Charge, Type C

· Χρώμα: Μαύρο ή Μπλε ή Λευκό

· Λογότυπο: Εκτύπωση Λογότυπου ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ 5
(Αναλώσιμα εξοπλισμού πολιτικής προστασίας)

Τα υλικά της προμήθειας είναι αλυσίδες για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα, κεφαλές, μεσινέζες για χορτοκοπτικά μηχανήματα καθώς και ανταλλακτικά μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία μας.

Οι αλυσίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι και να διαθέτουν ειδικό αυλάκι στη γλώσσα του δοντιού που να επιτρέπει την καλύτερη λίπανση της αλυσίδας. Οι κεφαλές και οι μεσινέζες πρέπει να είναι συμβατές με τα μηχανήματα που διαθέτει η υπηρεσία μας και τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στο πίνακα.

Γενικά, όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και γνήσια εργοστασιακά. Η προμήθεια θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της  υπηρεσίας μας. 
Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, συμπεριλαμβανομένων του κόστους μεταφοράς, του κόστους φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.α. Τα υλικά είναι τα κάτωθι που απαραιτήτως θα πρέπει να είναι συμβατά σε μηχανήματα που διαθέτει η υπηρεσία μας.

	Α/Α
	Είδος 

	1
	αλυσίδα 3/8, 050, 47ΟΔ

	2
	αλυσίδα 325, 058, 72ΟΔ

	3
	αλυσίδα 3/8, 058, 84ΟΔ

	4
	αλυσίδα 3/8, 050, 39ΟΔ

	5
	αλυσίδα 3/8, 050, 44ΟΔ

	6
	αλυσίδα 325, 058, 76ΟΔ

	7
	Προσωπίδες

	8
	Λάμα μήκους 30cm 3/8 , 47ΟΔ

	9
	Λάμα  μήκους 50cm, 325, 48ΟΔ

	10
	Λάμα   μήκους 45cm, 325, 49ΟΔ

	11
	Λάμα  μήκους 60cm, 3/8 , 60 ΟΔ

	12
	Λάδι αλυσίδας 5λ

	13
	Μπουζί για αλυσοπρίονο και χορτοκοπτικό 


	14
	Λίμες 4mm στρογγυλές 

	15
	Χειρολαβή Λίμα

	16
	Κεφαλή με 4 εξόδους (8 άκρα)

	17
	Φίλτρο αέρος χορτοκοπτικών 

	18
	Λάδι μείξης 5λ

	19
	Κεφαλή  4 εξόδων

	20
	Μεσινέζα  καρούλι στριφτή, 4mm  


ΜΕΡΟΣ Β: 70-7135.027 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)»
1. Χορτοκοπτικό Μηχάνημα (τύπου μισινέζας)

	Τεχνικά χαρακτηριστικά
	≅

	Κυβισμός cm3
	36,3

	Ισχύς kW/Hp
	1,55/2,1

	Βάρος kg 
	6,8

	Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 
	99

	Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 
	111

	Δονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s2 
	5,1/4,1

	Δονήσεις, αριστερά/δεξιά με μεταλλικό εξάρτημα m/s2 
	4,3/2,9

	Συνολικό μήκος cm 
	181

	Διάμετρος κοπής mm
	420


2. Ψαλίδι μπορντούρας

Ισχυρό, στιβαρό  και εύχρηστο ψαλίδι μπορντούρας Ισχύ  0,8  έως 1,2 ΗΡ

Κυβισμός από 25,0 cm³ έως 30,0 cm³

Βάρος από 4,5 έως 5,2 κιλά (χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα) 

Μήκος μαχαιριών κοπής 60 εκ, Η λεπίδα του μηχανήματος να είναι διπλής όψης  

Να έχει μήκος κοπής ως ανωτέρω με προτιμητέο το μεγαλύτερο μήκος.

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
· Ισχύς kWatt: 8.0

· Κυβισμός cc: 439

· Τύπος Κινητήρα: Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV

· Περιλαμβάνει: Πρίζες 2x16A, 1x32A, DC12V

· Δ/σεις Τεμαχίου cm: 79x57.5x60.5cm

· Έξτρα: Στάθμη Ήχου έως 77dB

· Διαστάσεις Κιβωτίου cm: 79x57.5x60.5

· Χωρητικότητα Lt: 27

· Βάρος Συσκευασίας Kg: 93.0

· Τάση V: 230

4. Επινώτιοι Πυροσβεστήρες: 

Διαστάσεις περίπου: Π52 x Υ67 cm, Βάρος: 1.9 kg, Χωρητικότητα: 20 L, Απόσταση ψεκασμού νερού: από 4 έως 8.5 m, Απόσταση ψεκασμού αφρού: από 0.55 έως 5m
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 18/05/2022
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 18/05/2022


	Ο Ειδικός Συνεργάτης
	
	Ο Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς 

	
	
	Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

	Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
	
	Παναγιώτης Κακκανάς
ΤΕ Μηχανικός

	
	
	


	[image: image7.png]



	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ  ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	

	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
	 
	

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	
	ΚΑ: 70-7135.027, 30-7135.039

	[image: image8.png]



	
	

	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	
	

	Ταχ. Δ/νση:  Υπολοχαγού Γάτου 12
	
	Προϋπολογισμός:  32.945,44€ με Φ.Π.Α.

	T.K.33100, Άμφισσα
	
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265023766
	
	

	
	
	


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει πρόσφορα στο σύνολο των τμημάτων και μερών της μελέτης. Επίσης μπορεί να καταθέσει και σε κάθε τμήμα ή και μέρος της παρούσας ξεχωριστά με την δέσμευση ότι η προσφορά του ανταποκρίνεται πλήρως στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του αντίστοιχου μέρους ή τμήματος. Μεμονωμένες προσφορές σε ένα ή και περισσότερα είδη που δεν αφορούν κατ ελάχιστο το σύνολο των ειδών ενός τμήματος της παρούσας δεν θα γίνονται δεκτές. 
ΜΕΡΟΣ Α: 30-7135.039 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ  ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022)

ΤΜΗΜΑ 1

Είδη Περιβολής Πολιτικής Προστασίας

CPV: 18400000-3
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΙΜΗ (ευρώ/τμχ)
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΚΑΠΕΛΑ - ΤΖΟΚΕΙ
	3,20 €
	60
	192,00 €

	2
	ΓΙΛΕΚΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ  
	2,60 €
	60
	156,00 €

	3
	ΦΟΥΤΕΡ
	20,00 €
	10
	200,00 €

	4
	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
	22,00 €
	60
	1.320,00 €

	5
	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ  
	54,00 €
	9
	486,00 €

	6
	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
	36,00 €
	10
	360,00 €

	7
	ΜΠΟΥΖΑΚΙ ΜΕ ΓΙΑΚΑ
	14,00 €
	60
	840,00 €

	 
	 
	 
	Σύνολο
	3.554,00 €

	
	
	
	ΦΠΑ  24% 
	852,96 €

	
	
	
	ΤΕΛΙΚΟ 
	4.406,96 €


ΤΜΗΜΑ  2

Εργαλεία και μηχανήματα πολιτικής προστασίας:
CPV: 16600000-1
	Α/Α
	Είδος 
	Μ.Μ
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος 
	Μερικό Σύνολο

	1
	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
	ΤΜΧ
	4
	350,00 €
	1.400,00 €

	2
	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ 
	ΤΜΧ
	6
	260,00 €
	1.560,00 €

	3
	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ (Με σύστημα κοπής και θρυματισμού) 
	ΤΜΧ
	2
	290,00 €
	580,00 €

	4
	ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ (με επιπλέον συμβατή προέκταση) 
	ΤΜΧ
	3
	500,00 €
	1.500,00 €

	5
	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 45CM
	ΤΜΧ
	3
	373,00 €
	1.119,00 €

	6
	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 50CM
	ΤΜΧ
	2
	499,00 €
	998,00 €

	7
	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ 
	ΤΜΧ
	5
	270,00 €
	1.350,00 €

	 
	 
	 
	 
	Καθαρή Αξία:
	8.507,00 €

	 
	 
	 
	 
	Φ.Π.Α 24%
	2.041,68 €

	 
	 
	 
	 
	Σύνολο:
	10.548,68 €


ΤΜΗΜΑ  3
Δεξαμενές και Μηχανήματα πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας:

CPV: 35110000-8
	Α/Α
	Είδος
	Μ.Μ
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος 
	Μερικό Σύνολο

	1
	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ  500 ΛΙΤΡΩΝ
	ΤΜΧ
	7
	200,00 €
	1.400,00 €

	2
	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ
	ΤΜΧ
	5
	370,00 €
	1.850,00 €

	3
	ΠΙΕΣΤΙΚΟ
	TMX
	1
	850,00 €
	850,00 €

	4
	ΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
	ΤΜΧ
	7
	90,00 €
	630,00 €

	5
	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
	ΤΜΧ
	1
	650,00 €
	650,00 €

	6
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΝΤΛΙΑ Α/Α ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ 25M ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΑΥΛΟ.
	ΤΜΧ
	1
	850,00 €
	850,00 €

	ΔΑΠΑΝΗ: 
	6.230,00 €

	Φ.Π.Α 24%
	1.495,20 €

	Σύνολο:
	7.725,20 €


ΤΜΗΜΑ  4
Τεχνολογικός εξοπλισμός (φορητοί φορτιστές)

CPV: 31158000-8
	Α/Α
	Είδος
	Μ.Μ
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος 
	Μερικό Σύνολο

	1
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (power bank)
	ΤΜΧ
	15
	40,00 €
	600,00 €

	ΔΑΠΑΝΗ: 
	600,00 €

	Φ.Π.Α 24%
	144,00 €

	Σύνολο:
	744,00 €


ΤΜΗΜΑ 5
(Αναλώσιμα εξοπλισμού πολιτικής προστασίας)
CPV: 16800000-3
	Α/Α
	Είδος 
	Μ.Μ
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος 
	Μερικό Σύνολο

	1
	αλυσίδα 3/8, 050, 47ΟΔ
	ΤΜΧ
	4
	9,50 €
	38,00 €

	2
	αλυσίδα 325, 058, 72ΟΔ
	ΤΜΧ
	4
	12,50 €
	50,00 €

	3
	αλυσίδα 3/8, 058, 84ΟΔ
	ΤΜΧ
	4
	20,40 €
	81,60 €

	4
	αλυσίδα 3/8, 050, 39ΟΔ
	ΤΜΧ
	4
	6,80 €
	27,20 €

	5
	αλυσίδα 3/8, 050, 44ΟΔ
	ΤΜΧ
	4
	9,50 €
	38,00 €

	6
	αλυσίδα 325, 058, 76ΟΔ
	ΤΜΧ
	4
	13,20 €
	52,80 €

	7
	Προσωπίδες
	ΤΜΧ
	4
	9,00 €
	36,00 €

	8
	Λάδι αλυσίδας 5λ
	ΤΜΧ
	17
	18,50 €
	314,50 €

	9
	Μπουζί για αλυσοπρίονο και χορτοκοπτικό 
	ΤΜΧ
	15
	3,50 €
	52,50 €

	10
	Λίμες 4mm στρογγυλές 
	ΤΜΧ
	9
	1,20 €
	10,80 €

	11
	Χειρολαβή Λίμα
	ΤΜΧ
	9
	1,20 €
	10,80 €

	12
	Κεφαλή με 4 εξόδους (8 άκρα)
	ΤΜΧ
	8
	26,00 €
	208,00 €

	13
	Φίλτρο αέρος χορτοκοπτικών 
	ΤΜΧ
	8
	4,80 €
	38,40 €

	14
	Λάδι μείξης 5λ
	ΤΜΧ
	17
	31,90 €
	542,30 €

	15
	Κεφαλή  4 εξόδων
	ΤΜΧ
	8
	12,00 €
	96,00 €

	16
	Μεσινέζα  καρούλι στριφτή, 4mm  
	ΤΜΧ
	41
	51,00 €
	2.091,00 €

	 
	 
	 
	 
	Καθαρή Αξία:
	3.687,90 €

	 
	 
	 
	 
	Φ.Π.Α 24%
	885,10 €

	 
	 
	 
	 
	Σύνολο:
	4.573,00 €


ΜΕΡΟΣ Β: 70-7135.027 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)»
CPV: 42990000-2

	Α/Α
	Είδος
	Μ.Μ
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος 
	Μερικό Σύνολο

	1
	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (τύπου μισινέζας)
	ΤΜΧ
	1
	500,00 €
	500,00 €

	2
	ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
	ΤΜΧ
	1
	300,00 €
	300,00 €

	3
	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
	ΤΜΧ
	1
	990,00 €
	990,00 €

	4
	ΕΠΙΝΩΤΙΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
	ΤΜΧ
	11
	200,00 €
	2.200,00 €

	 

	ΔΑΠΑΝΗ: 
	3.990,00 €

	Φ.Π.Α 24%
	957,60 €

	Σύνολο:
	4.947,60 €


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
	ΦΠΑ:24%
	ΣΥΝΟΛΟ

	ΜΕΡΟΣ Α: 30-7135.039

	1
	Τμήμα 1: Είδη Περιβολής Πολιτικής Προστασίας
	3.554,00 €
	852,96 €
	4.406,96 €

	
	
	
	
	

	2
	Τμήμα 2: Εργαλεία και μηχανήματα, δεξαμενές πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας:
	8.507,00 €
	2.041,68 €
	10.548,68 €

	
	
	
	
	

	3
	Τμήμα 3: Δεξαμενές και μηχανήματα πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας
	6.230,00 €
	1.495,20 €
	7.725,20 €

	
	
	
	
	

	4
	Τμήμα 4: Τεχνολογικός εξοπλισμός (φορητοί φορτιστές)
	600,00 €
	144,00 €
	744,00 €

	
	
	
	
	

	5
	Τμήμα 5: Αναλώσιμα εξοπλισμού πολιτικής προστασίας
	3.687,90 €
	885,10 €
	4.573,00 €

	
	
	
	
	

	ΜΕΡΟΣ Β: 70-7135.027

	1
	ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ 
	3.990,00 €
	957,60 €
	4.947,60 €

	
	
	
	
	

	 
Σύνολο
	26.568,90 €
	6.376,54 €
	32.945,44 €

	 
ΤΕΛΙΚΟ:
	32.945,44 €


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 18/05/2022
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 18/05/2022


	Ο Ειδικός Συνεργάτης
	
	Ο Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς 

	
	
	Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

	Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
	
	Παναγιώτης Κακκανάς
ΤΕ Μηχανικός

	
	
	


	[image: image9.png]



	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ  ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	

	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
	 
	

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	
	ΚΑ: 70-7135.027, 30-7135.039

	[image: image10.png]



	
	

	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	
	

	Ταχ. Δ/νση:  Υπολοχαγού Γάτου 12
	
	Προϋπολογισμός:  32.945,44€ με Φ.Π.Α.

	T.K.33100, Άμφισσα
	
	

	ΤΗΛ/FAX: 2265023766
	
	

	
	
	


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων καθώς και Ειδών Περιβολής για την κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας του Δήμου Δελφών για το έτος 2022.


Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια μηχανημάτων όπως, χορτοκοπτικών, Βενζινοκίνητο  Αλυσοπρίονο, Πιεστικό, πυροσβεστικό συγκρότημα (δεξαμενές – αντλίες)  Ειδών Περιβολής, Τεχνολογικού και Επικοινωνιακού κ.α. Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών είναι απαραίτητη στο πλαίσιο πρόληψης και παρέμβασης για λόγους πολιτικής προστασίας. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί βασικό πυλώνα στην οργάνωση ενός αποτελεσματικού σχεδίου αντιμετώπισης κάθε είδους ενδεχόμενης καταστροφής.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

· του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

· των όρων της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 

· του Ν.3852/2010 Καλλικράτης

· του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ 

· Νόμος 4662/2020 ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020, 

· Νόμος 4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197/12-10-2020) Άρθρο 39

· Το αρίθμ. Πρωτ. 8797/06-12-2019 σχέδιο της Γ.Γ.Π.Π. «ΙΟΛΑΟΣ», 

· Το αρίθμ. Πρωτ. 8794/06-12-2019 Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

Άρθρο 3ο Συμβατικά  στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι 

1. Τεχνική Έκθεση

2. Τεχνικές Προδιαγραφές

3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

4. Η συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, (Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 50 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4782/2021)
ΑΡΘΡΟ 5ο Ανακοίνωση Αποτελέσματος

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις 15 μέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16 Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 45 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021.) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 (Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 46 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4782/2021) (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ισχύει).
ΑΡΘΡΟ 6ο Συμφωνητικό

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών. 

δ) Την τιμή 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ) Τον τρόπο πληρωμής. 

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο Ειδοποίηση

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες νωρίτερα (παρ.6 αρθ. 206 Ν. 4412/16, Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 104 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4782/2021), με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας συγγραφής εξαιτίας της φύσης των υλικών σε εφαρμογή των παρ.1 και 7 του αρθ. 206 του Ν. 4412/16 (Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 104 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4782/2021)

ΑΡΘΡΟ 8ο Παραλαβή των ειδών

Η παρακολούθηση και  παραλαβή της σύμβασης προμήθειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208, παρ.10 του ν. 4412/2016, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 4782/2021.
ΑΡΘΡΟ 9ο Χρόνος παράδοσης

Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν στα γραφεία του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών στο σύνολό τους σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να ξεπερνά τις Σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, πλην της περίπτωσης που κάποιο εκ των υπό προμήθεια τελεί σε έλλειψη, οπότε αυτοδίκαια παρατείνεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών μετά από σχετική δήλωση του αναδόχου στην υπηρεσία μας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τεχνική υποστήριξη και εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα χρόνο. 
ΑΡΘΡΟ 10ο Τόπος παράδοσης
Τόπος παράδοσης ορίζονται τα γραφεία του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 11ο Πλημμελής προμήθεια

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του προμηθευόμενου είδους, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16. 

 ΑΡΘΡΟ 12ο Ανωτέρα βία

     Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16, (Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 με ισχύ την 9/3/2021) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Δικαιολογητικά πληρωμής

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/16).

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16)

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Άμφισσα, 18/05/2022
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 18/05/2022


	Ο Ειδικός Συνεργάτης
	
	Ο Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς 

	
	
	Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

	Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
	
	Παναγιώτης Κακκανάς
ΤΕ Μηχανικός

	
	
	


