	
[image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	  

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

	
	ΕΞΑΡΤΗΜΑΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ               

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	CPV 44163000-0


	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	

	
	

	
	



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.716,55 ΜΕ  Φ.Π.Α.
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


	1.
	Τεχνική Έκθεση 

	2.
	Συγγραφή Υποχρεώσεων 

	3.
	Tεχνικές προδιαγραφές

	4.
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 



	
[image: image2.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	

	Ταχ. Δ/νση:  Γ. & Φ. Τσίγκα 14
	

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	Προϋπολογισμός: 33.716,55 €

	
	

	
	


Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η


Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 11389/93 - ΦΕΚ Β’ 185/23-3-1993 και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και τον Ν. 2286/95.
Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά υδραυλικά είδη που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Δελφών από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της αρμόδιας υπηρεσίας.

Τα παραπάνω υλικά θα αποθηκευτούν στην αποθήκη του ανωτέρω συνεργείου, ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και επισκευή βλαβών δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης που βρίσκονται στην έδρα και στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών.

Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου του Δήμου, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες τις προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προ-διαγραφών, και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Η δαπάνη για την προμήθεια χρηματοδοτείται με τους κάτοθι κωδικούς ,τίτους και πιστώσεις: α) στον Κ.Α. 25-6662.011,με τίτλο ¨ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ¨ και πίστωση 9.600,00 € β) στον κωδικό 25-6662.012  με τίτλο ¨ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΤΕΑΣ, ΓΑΛΑ-ΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΛΦΩΝ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ¨ και πίστωση 20.000,00 € και γ) στον κωδικό 25-6662.014 με τίτλο ¨ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ,ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ¨ και πίστωση 4.118,64 €, ήτι συνολική δαπάνη  (α) + (β) + (γ) = 33.718,64 € με ΦΠΑ για την προμήθεια υδραυλικού υλικού Δήμου Δελφών  με τίτλο ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ¨
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άμφισσα 07/04/2015
Ο Συντάξας

ΠΑΝ. Σ. ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα     07/04/2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.

ΔΑΜ. ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ



	
[image: image3.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΕΞΑΡΤΗΜΑΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	Προϋπολογισμός: 33.716,55 €

	
	

	
	


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»,  με CPV 44163000-0 και προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Δελφών.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται με τους κάτωθι κωδικούς ,τίτλους και πιστώσεις: α) στον Κ.Α. 25-6662.011,με τίτλο ¨ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ¨ και πίστωση 9.600,00 € β) στον κωδικό 25-6662.012  με τίτλο ¨ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΤΕΑΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΛΦΩΝ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ¨ και πίστωση 20.000,00 € και γ) στον κωδικό 25-6662.014 με τίτλο ¨ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΕΩΝ,ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ¨ και πίστωση 4.118,64 €, ήτοι συνολική δαπάνη  (α) + (β) + (γ) = 33.718,64 € με ΦΠΑ για την προμήθεια υδραυλικού υλικού Δήμου Δελφών  με τίτλο ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ¨

ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :
1. Την παρούσα διακήρυξη,

    Την παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

2. Την υπ’αριθμ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

3. Του άρθρου 157, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 201, παρ. 5 του Νόμου   4281/2014.

4.  Την απόφαση  35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010) του υπουργού  Οκονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1  του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.» 

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά τεύχη

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι :


α)
Η Διακήρυξη του διαγωνισμού


β)
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων


γ)
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός


δ)
Οι Τεχνικές προδιαγραφές

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο διενέργειας του διαγωνισμού κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ 4 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ανακοίνωση Αποτελέσματος
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο
Σύμβαση


Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει  όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :

 
 α.
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.


 β. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη. 


 γ. 
Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 


 δ.
Την τιμή.


 ε.
Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.


 στ. 
Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 


 ζ. 
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 


 η. 
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 


 θ. 
Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, 



εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 


 ι. 
Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 


 ια. 
Την παραλαβή των υλικών.


Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο Δελφών.


Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.


Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :


α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή   αξιολόγησης ως ασήμαντο. 


β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.


δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Παραλαβή των υλικών

1.  Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
2.  Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
3.  Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
4.  Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με βάση μόνο το θεωρημένο από το Δήμου αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α..


Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος παράδοσης

· Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν τμηματικά σύμφωνα με τις εντολές της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ή προφορικής κάθε φορά ειδοποίησης της υπηρεσίας. 

· Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

· Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

· Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, υπογράφεται πρακτικό παράδοσης και παραλαβής υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή και τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

· Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
· Επειδή δεν είναι δυνατό να καθοριστούν επακριβώς οι απαιτούμενες ποσότητες των υλικών, ο Δήμος Δελφών διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την προμηθευόμενη ποσότητα ορισμένων υλικών από αυτά που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης μέχρι ποσοστού 20% επί της υπογραφείσας σύμβασης, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με αντίστοιχη μείωση των ποσοτήτων άλλων υλικών, με την συμφωνία και του προμηθευτή και πάντως όχι σε βάρος του τελικού προϋπολογισμού ο οποίος στο σύνολό του μένει ως έχει.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου


Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 11ο
Τόπος Παράδοσης


Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τον προμηθευόμενο εξοπλισμό έτοιμο προς λειτουργία, στις εγκαταστάσεις του  Δήμου Δελφών.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Πλημμελής κατασκευή


Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
ΑΡΘΡΟ 13ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

     Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 14ο
Τρόπος πληρωμής

1.  Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
2.  Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή/συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138Α’/5-6-03) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται  υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άμφισσα 07/04/2015

Ο Συντάξας

ΠΑΝ. Σ. ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα     07/04/2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.

ΔΑΜ. ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ



	
[image: image4.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΕΞΑΡΤΗΜΑΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	Προϋπολογισμός:  33.712,20  €

	
	

	
	


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Δελφών .

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν - χερούλια βανών κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη υλικών του συνεργείου ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.

Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων πιστο-ποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

 Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προς προμήθεια είδος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΟΣ: Σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος πλήρους ροής 

Σφαιρικός κρουνός από ορείχαλκο, αντοχής σε πίεση 16ατμ. ολικής διατομής,(πλήρους ροής) σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές ΕΝ 29000, ΙSO 9000, με εσωτερικό σπείρωμα σωλήνων διαστάσεων: 3/4,   1’’, 1 ¼’’ .

Γωνία για σωλήνα υπονόμων Σ-41 διαστάσεων : Φ110, Φ125, Φ160, Φ200, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές DIN 8061/8062, ISO 161/1-1978, ΕΛΟΤ 9.

ΕΙΔΟΣ:  Γωνία φλαντζωτή, εδραζόμενη, από χυτοσίδηρο 

Γωνία 90ο από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, εδραζόμενη, με δύο (2) φλάντζες, διαστάσεων DN100.
ΕΙΔΟΣ: Γωνία ορειχάλκινη  

Γωνία από ορείχαλκο, βαρέως τύπου, με σπείρωμα σωλήνων αρσενικό - θηλυκό Α-Θ διαστάσεων: ½’’ , 2’’ και Θ-Θ 2’’

ΕΙΔΟΣ: Γωνία πολυαιθυλενίου ηλεκτροσυγκολούμενη 

Γωνία (45ο & 90ο ) παραγόμενη με έγχυση (injection) ΡΕ για σύνδεση (ΘΗΛ.-ΘΗΛ.) & (ΑΡΣ.-ΑΡΣ.) σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για αυτογενή συγκόλληση σωλήνων διαμέτρου: Φ50, 63, 75, 90, 110, 160, 200. 

ΕΙΔΟΣ: Γωνία 90ο ΡΕ κοχλιωτή 

Γωνία 90ο κοχλιωτή ΡΕ βαρέως τύπου, για σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ110. 

ΕΙΔΟΣ: Εξάρτημα μετάβασης από πολυαιθυλένιο με σπείρωμα από ορείχαλκο (μαστός)

Εξάρτημα μετάβασης από πολυαιθυλένιο ηλεκτροσυγκολούμενο, (μαστός), με σπείρωμα από ορείχαλκο Φ50 Χ 1 ½’’, Φ63 Χ 2’’, Φ75 Χ 2 ½’’, Φ90 Χ 3’’.
ΕΙΔΟΣ: Επιδιορθωτής για σιδηροσωλήνες  

Επιδιορθωτής γαλβανισμένος για σηδιροσωλήνες  Φ3’’

ΕΙΔΟΣ: Ηλεκτρομούφα ΡΕ-100

Ηλεκτρομούφα για σύνδεση πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16ΑΤΜ, διαμέτρου Φ200, 75, 90, 110, 125.

ΕΙΔΟΣ:  Καθαριστική αλοιφή για χαλκοσωλήνες .
Καμπύλη 90ο χαλκοσωλήνος μεταφοράς νερού υψηλής πιέσεως κατά DIN 1754/1787, εθνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ 616/617 , διαστάσεων Φ22.

ΕΙΔΟΣ : Δίφλαντζο χυτοσιδηρό τεμάχιο

Χυτοσιδηρό τεμάχιο δίφλαντζο μήκους 0.5μ. DN100

ΕΙΔΟΣ: Λαιμός πολυαιθυλενίου ηλεκτροσυγκολούμενος 

Λαιμοί σύνδεσης παραγόμενοι με έγχυση (injection) αγωγών ΡΕ για σύνδεση σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για αυτογενή συγκόλληση σωλήνων διαμέτρου  63, 75, 90, 110.

ΕΙΔΟΣ:  Μανόμετρο γλυκερίνης
ΕΙΔΟΣ: Μανσόν για σωλήνες PVC 16 ΑΤΜ με λάστιχα
Σύνδεσμος μανσόν από υλικό u-PVC 16 ΑΤΜ με λάστιχα, για σύνδεση πλαστικών σωληνώσεων u-PVC πίεσης, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές DIN 8061, 8062, 19532, ISO 161/1-1978, ΕΛΟΤ 9, διαστάσεων : Φ50, 63, 75, 90, 140, 200.

ΕΙΔΟΣ: Μανσόν από ανοξείδωτο χάλυβα, διπλής σειράς κοχλιών σύσφιξης 

Σύνδεσμος μανσόν ανοξείδωτος, ταχείας επισκευής, για αγωγούς πιέσεως, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές DIN 8061, 8062, 19532, ISO 161/1-1978, ΕΛΟΤ 9, μήκους 30εκ. για διαμέτρους : Φ105-125mm, Φ115-135mm, Φ135-155mm, μήκους 30εκ. Φ195-215mm, μήκους 40εκ. 

ΕΙΔΟΣ: Μανσόν από ανοξείδωτο χάλυβα
Σύνδεσμος μανσόν ανοξείδωτος, ταχείας επισκευής, για αγωγούς πιέσεως, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές DIN 8061, 8062, 19532, ISO 161/1-1978, ΕΛΟΤ 9, μήκους 30εκ. για διαμέτρους : Φ60-70, Φ70-80, Φ80-100

ΕΙΔΟΣ: Μαστός συστολικός ορειχάλκινος Β.Τ.

Μαστός  βιδωτός  αρσενικός  εξαγωνικός, βαρέως τύπου, συστολικός από ορείχαλκο.

διαστάσεων  ¾ Χ ½ ‘’ ,  1’’ Χ ¾’’ ,  2 ½’’ Χ 2’’ .
ΕΙΔΟΣ: Μαστός χαλκοσωλήνος βαρέως τύπου 
Μούφα χαλκοσωλήνος μεταφοράς νερού υψηλής πιέσεως κατά DIN 1754/1787, εθνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ 616/617 , διαστάσεων Φ15, Φ18, Φ22.

από ορείχαλκο με εσωτερικό σπείρωμα διατομής ½’’ μήκους 2,5εκ 4,  5εκ.

ΕΙΔΟΣ:  Φιάλη προπανίου 0,5λ.
ΕΙΔΟΣ:  Ξύστρα χειρός για πλαστικούς σωλήνες.
ΕΙΔΟΣ: Βρύση σφαιρική ορειχάλκινη  ΒΤ ½’’

Βρύση σφαιρική από ορείχαλκο, Βαρέως τύπου, με χερούλι, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές, με εσωτερικό σπείρωμα σωλήνων διαστάσεων: 1/2"

ΕΙΔΟΣ:  Χυτοσιδηρό πώμα (Θ) Φ125.

ΕΙΔΟΣ: Ρακόρ γαλβανισμένο, κωνικό, μηχανικής σύσφιξης Α-Θ
Ρακόρ γαλβανισμένο, κωνικό, ενδιάμεσο εξάρτημα ταχείας σύνδεσης με μηχανική σύσφιξη για σωλήνες διαστάσεων ½ " ,   

ΕΙΔΟΣ: Ρακόρ ορειχάλκινο  
Σύνδεσμος από ορείχαλκο για σωλήνα Φ1 ¼ ‘’,  Φ1 ½ ’’ (Α-Θ) 

ΕΙΔΟΣ: Ρακόρ ορειχάλκινο (σύνδεσμος) για πολυαιθυλένιο 
Σύνδεσμος από ορείχαλκο για σωλήνα ΡΕ  διαστάσεων: Φ40 Χ Φ40, Φ63 Χ Φ63, Φ50Χ50, 

ΕΙΔΟΣ: Ρακόρ πολυαιθυλενίου ΡΕ 10 ΑΤΜ  κοχλιωτό για σύνδεση σωλήνων
Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός ΡΕ βαρέως τύπου 10 ΑΤΜ με έξωτερικό σπείρωμα σωλήνων (ΑΡΣ) , (εξάρτημα μηχανικής σύνδεσης σωλήνων ΡΕ) διαστάσεων Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ75, Φ90, Φ110.

ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος από ορείχαλκο, τύπου ρακόρ για σωλήνες ΡΕ (τουμποράμα) 

Σύνδεσμος από ορείχαλκο, τύπου ρακόρ, εξάρτημα μηχανικής σύνδεσης σωλήνων ΡΕ μεταφοράς νερού ενδεικτικού τύπου τουμπόραμα.

ΕΙΔΟΣ: Συστολή κτηριακής αποχέτευσης νέου τύπου (αμερικής)

Συστολή κτηριακής αποχέτευσης για σωλήνες Φ125Χ100, Φ160ΧΦ125, Φ200ΧΦ160,  από PVC-u 100.

ΕΙΔΟΣ: Συστολή πολυαιθυλενίου ηλεκτροσυγκολούμενη 

Συστολή  παραγόμενη με έγχυση (injection) ΡΕ για σύνδεση (ΘΗΛ.-ΘΗΛ.) & (ΑΡΣ.-ΑΡΣ.) σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για αυτογενή συγκόλληση σωλήνων διαφορετικής διαμέτρου: Φ40, 50, 63, 75, 90, 110. 

ΕΙΔΟΣ: Ταφ  ΡΕ κοχλιωτό 
Ταφ κοχλιωτό Φ63 ΡΕ βαρέως τύπου, για σωλήνες πολυαιθυλενίου. 
ΕΙΔΟΣ : Προεκτάσεις 1,5 & 2,5 cm (50/50)
ΕΙΔΟΣ : Φλάντζες ρολογιών 3/4

ΕΙΔΟΣ : Διακόπτες ΚΙΜ 1/2

ΕΙΔΟΣ : ρακόρ Φ18Χ 2,5 ΘΑ
ΕΙΔΟΣ : ρακόρ σύσφιξης Φ18 

ΕΙΔΟΣ : ρακόρ σύσφιξης Φ15 

ΕΙΔΟΣ : ρακόρ σύσφιξης Φ22 

ΕΙΔΟΣ : Μαστοί Φ18Χ ½ ΘΣ
ΕΙΔΟΣ : Μαστοί Φ18Χ ½ ΑΣ
ΕΙΔΟΣ : Μαστοί ½ ορειχάλκινη 

ΕΙΔΟΣ : Ταφ ½

ΕΙΔΟΣ : Τάπες ¾ ΑΣ

ΕΙΔΟΣ : Τάπες ½ ΑΣ
 ΕΙΔΟΣ : Μούφες 1/2
ΕΙΔΟΣ : αλοιφές καθαρισμού
ΕΙΔΟΣ :κολλήσεις χαλκοσωλήνων (κασσίτερος ή μολύβι) 
ΕΙΔΟΣ : Γωνίες ½  ορειχάλκινη
ΕΙΔΟΣ : σιλικόνη 
ΕΙΔΟΣ : κόλλες vpc
ΕΙΔΟΣ : ζιμπώ μακρόλαιμα  Φ63, ,Φ90,  Φ110, Φ250,Φ315 
ΕΙΔΟΣ : ζιμπώ κανονικά  Φ63, ,Φ90 , Φ110 
ΕΙΔΟΣ : ζιμπώ Φ125, Φ140, Φ160, Φ200
ΕΙΔΟΣ : ζιμπώ συστολικό

Φ60Χ63, Φ80Χ90 , Φ150Χ160 

 ΕΙΔΟΣ : συστολικά ζιμπώ ευρείας διατομή Φ159-184 DIN 150, Φ244-276 DIN 250, Φ266-299 DIN 250, Φ315-345 DIN 300
ΕΙΔΟΣ :Φλάντζα  Φ152-182 150 DIN

Κεφαλή φλάντζας μεταβλητού εύρους με σύστημα αγκύρωσης  
ΕΙΔΟΣ : DN80  H : 700  L160 & DN110  H :370  L 210
Εδραζόμενη καμπύλη  2 φλαντζών 90

 ΕΙΔΟΣ : DN50, DN65, DN 80, DN 100
Βάνες σύρτου ελαστ. Έμφραξης F4 PN 16
ΕΙΔΟΣ : Φ60Χ63, 90Χ80,110Χ100

Ενωτικό 1ης φλάντζας ΘΑ

ΕΙΔΟΣ : Φ60Χ63, 90Χ80,110Χ100
Ενωτικό 1ης φλάντζας ΑΣ

ΕΙΔΟΣ : Φ60, Φ80, Φ100
Ελαστικό παρέμβυσμα (φλάντζα)

ΕΙΔΟΣ : σέλα επισκευής inox 
Φ90,Φ160,Φ200 , 200 χιλιοσ. μήκος
Φ250, 300 χιλιοστών μήκος
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άμφισσα 07/04/2015

Ο Συντάξας

ΠΑΝ. Σ. ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα     07/04/2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.

ΔΑΜ. ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ



	
[image: image5.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	

	Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
	ΕΞΑΡΤΗΜΑΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

	ΑΜΦΙΣΣΑ  Τ.Κ. 33 100
	

	ΤΗΛ/FAX: 22650-23766/22094
	Προϋπολογισμός:  33.712,20  €

	
	

	
	


	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	 
	 
	 
	 

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	Μ/Μ
	ΤΕΜ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΑΞΙΑ

	ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΟΗΣ 1/2"
	ΤΕΜ.
	10
	3,20 €
	32,00 €

	ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΟΗΣ 1"
	ΤΕΜ.
	10
	7,00 €
	70,00 €

	ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΟΗΣ 11/4"
	ΤΕΜ.
	10
	11,00 €
	110,00 €

	ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΟΗΣ 3/4"
	ΤΕΜ.
	30
	4,50 €
	135,00 €

	ΓΩΝΙΑ ΑΠΌ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ ΦΛΑΝΤZΩΤΗ DN100 
	ΤΕΜ.
	15
	64,00 €
	960,00 €

	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" ΒΤ ΕΣΩΤ. ΣΠΕΙΡ.
	ΤΕΜ.
	50
	2,08 €
	104,00 €

	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2" ΒΤ ΕΣΩΤ. ΣΠΕΙΡ.
	ΤΕΜ.
	5
	27,60 €
	138,00 €

	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4" ΒΤ ΕΣΩΤ. ΣΠΕΙΡ.
	ΤΕΜ.
	30
	3,52 €
	105,60 €

	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2"  ΒΤ ΕΣΩΤ. ΣΠΕΙΡ.
	ΤΕΜ.
	5
	16,80 €
	84,00 €

	ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΗ Φ110 45Μ ΘΗΛ-ΘΗΛ
	ΤΕΜ.
	10
	36,00 €
	360,00 €

	ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΗ Φ160 45Μ ΘΗΛ-ΘΗΛ
	ΤΕΜ.
	10
	81,45 €
	814,50 €

	ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΗ Φ160 90Μ ΘΗΛ-ΘΗΛ
	ΤΕΜ.
	10
	81,45 €
	814,50 €

	ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΗ Φ50 45Μ ΘΗΛ-ΘΗΛ
	ΤΕΜ.
	5
	13,00 €
	65,00 €

	ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΗ Φ63 45Μ ΘΗΛ-ΘΗΛ
	ΤΕΜ.
	10
	15,00 €
	150,00 €

	ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΗ Φ75 45Μ ΘΗΛ-ΘΗΛ
	ΤΕΜ.
	10
	21,00 €
	210,00 €

	ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΗ Φ90 45Μ ΘΗΛ-ΘΗΛ
	ΤΕΜ.
	10
	25,00 €
	250,00 €

	ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΚΟΧΛΙΩΤΗ Φ110Χ110 90Μ
	ΤΕΜ.
	5
	26,00 €
	130,00 €

	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΜΑΣΤΟ) Φ50Χ 1 1/2" 16ΑΤΜ ΕΒ
	ΤΕΜ.
	10
	25,00 €
	250,00 €

	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΡΕ (ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΜΑΣΤΟ) Φ63Χ2" 16ΑΤΜ ΕΒ
	ΤΕΜ.
	10
	30,00 €
	300,00 €

	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΡΕ (ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟ) Φ75Χ 2 1/2" 16ΑΤΜ ΕΒ
	ΤΕΜ.
	5
	125,00 €
	625,00 €

	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΡΕ (ΜΕ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΜΑΣΤΟ) Φ90Χ3" 16ΑΤΜ ΕΒ
	ΤΕΜ.
	5
	58,00 €
	290,00 €

	ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΤΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 3"
	ΤΕΜ.
	5
	58,50 €
	292,50 €

	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110/16Α
	ΤΕΜ.
	40
	8,83 €
	353,20 €

	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ125/16Α
	ΤΕΜ.
	10
	14,50 €
	145,00 €

	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90/16Α
	ΤΕΜ.
	25
	8,50 €
	212,50 €

	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ (ΑΛΟΙΦΗ) 
	ΤΕΜ.
	5
	1,50 €
	7,50 €

	ΚΑΝΑΒΙ ΠΛΕΞΟΥΔΑ 100γραμ.
	ΤΕΜ.
	10
	1,50 €
	15,00 €

	ΔΙΦΛΑΝΤΖΟ (ΛΑΙΜΟΣ) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ  DN100XDN100 ΜΗΚΟΥΣ 50cm
	ΤΕΜ.
	7
	55,00 €
	385,00 €

	ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛ.Φ110 16Α
	ΤΕΜ.
	10
	5,75 €
	57,50 €

	ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛ.Φ63 16Α
	ΤΕΜ.
	50
	3,22 €
	161,00 €

	ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛ.Φ90 16Α
	ΤΕΜ.
	50
	5,33 €
	266,50 €

	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΩΣ 25 ΑΤΜ
	ΤΕΜ.
	10
	12,00 €
	120,00 €

	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ63 16ΑΤΜ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ
	ΤΕΜ.
	20
	4,00 €
	80,00 €

	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ90 16ΑΤΜ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ
	ΤΕΜ.
	20
	7,00 €
	140,00 €

	ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Φ105-125 ΜΗΚΟΥΣ 30εκ.
	ΤΕΜ.
	7
	75,00 €
	525,00 €

	ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Φ115-135 ΜΗΚΟΥ 30εκ.
	ΤΕΜ.
	6
	90,00 €
	540,00 €

	ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Φ135-155 ΜΗΚΟΥΣ 30εκ.
	ΤΕΜ.
	5
	98,00 €
	490,00 €

	ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Φ195-215 ΜΗΚΟΥΣ 40εκ.
	ΤΕΜ.
	10
	 
	0,00 €

	ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Φ60-70
	ΤΕΜ.
	5
	45,00 €
	225,00 €

	ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Φ80-100
	ΤΕΜ.
	5
	60,00 €
	300,00 €

	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧ.1Χ3/4" ΒΤ
	ΤΕΜ.
	20
	3,76 €
	75,20 €

	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧ.21/2"Χ2" 
	ΤΕΜ.
	2
	19,92 €
	39,84 €

	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧ.3/4Χ1/2" ΒΤ
	ΤΕΜ.
	20
	2,84 €
	56,80 €

	ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΕΒ Φ15Χ1/2"BT
	ΤΕΜ.
	10
	0,80 €
	8,00 €

	ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΕΒ Φ18Χ1/2"BT
	ΤΕΜ.
	100
	1,17 €
	117,00 €

	ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΕΒ Φ22Χ3/4"BT
	ΤΕΜ.
	10
	1,52 €
	15,20 €

	ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΜΒ Φ15Χ1/2"BT
	ΤΕΜ.
	20
	1,12 €
	22,40 €

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΕΙΧ 1/2" 2,5cm ΒΤ
	ΤΕΜ.
	50
	1,90 €
	95,00 €

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΕΙΧ 1/2" 4cm ΒΤ
	ΤΕΜ.
	50
	2,40 €
	120,00 €

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΕΙΧ 1/2" 5cm ΒΤ
	ΤΕΜ.
	50
	2,80 €
	140,00 €

	ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΦΙΑΛΗ 1/2 ΛΙΤΡ.
	ΤΕΜ.
	65
	7,50 €
	487,50 €

	ΞΥΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝΕΣ 
	ΤΕΜ.
	2
	22,00 €
	44,00 €

	ΒΡΥΣΗ 1/2" ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΤ 
	ΤΕΜ.
	40
	13,50 €
	540,00 €

	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1/2" ΜΗΧ ΣΥΣΦ.
	ΤΕΜ.
	15
	10,50 €
	157,50 €

	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ40Χ40 ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΦ.ΡΕ
	ΤΕΜ.
	5
	7,90 €
	39,50 €

	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ50Χ50 ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΦ.ΡΕ
	ΤΕΜ.
	10
	12,80 €
	128,00 €

	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ63Χ63 ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΦ.ΡΕ
	ΤΕΜ.
	50
	19,20 €
	960,00 €

	ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΑΡΣ.Φ25Χ3/4"
	ΤΕΜ.
	20
	0,56 €
	11,20 €

	ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΘΗΛ.Φ40Χ40
	ΤΕΜ.
	10
	2,24 €
	22,40 €

	ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΘΗΛ.Φ50Χ50
	ΤΕΜ.
	20
	2,96 €
	59,20 €

	ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΘΗΛ.Φ63Χ63
	ΤΕΜ.
	50
	4,96 €
	248,00 €

	ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΘΗΛ.Φ90Χ90
	ΤΕΜ.
	10
	16,40 €
	164,00 €

	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΠΟΥ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ.1/2Χ18Χ2,5
	ΤΕΜ.
	50
	1,30 €
	65,00 €

	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΠΟΥ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ.1Χ32Χ3
	ΤΕΜ.
	6
	5,04 €
	30,24 €

	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΠΟΥ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ.3/4Χ18Χ2,5
	ΤΕΜ.
	5
	1,52 €
	7,60 €

	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΠΟΥ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ.3/4Χ22Χ3
	ΤΕΜ.
	5
	2,20 €
	11,00 €

	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΠΟΥ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ.3/4Χ28Χ3
	ΤΕΜ.
	5
	5,73 €
	28,65 €

	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΠΟΥ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΗΛ.1Χ28Χ3
	ΤΕΜ.
	5
	4,74 €
	23,70 €

	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΠΟΥ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΗΛ.1/2Χ18Χ2,5
	ΤΕΜ.
	5
	1,36 €
	6,80 €

	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΠΟΥ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΗΛ.1/2Χ22Χ3 
	ΤΕΜ.
	5
	3,20 €
	16,00 €

	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΠΟΥ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΗΛ.3/4Χ22Χ3
	ΤΕΜ.
	5
	2,25 €
	11,25 €

	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΠΟΥ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΗΛ.3/4Χ28Χ3
	ΤΕΜ.
	5
	5,60 €
	28,00 €

	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ125ΧΦ100
	ΤΕΜ.
	5
	1,38 €
	6,90 €

	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ160ΧΦ125
	ΤΕΜ.
	10
	2,01 €
	20,10 €

	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ200ΧΦ160
	ΤΕΜ.
	5
	5,45 €
	27,25 €

	ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΟΥMENH Φ110Χ90 Θ-Θ
	ΤΕΜ.
	5
	29,50 €
	147,50 €

	ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΟΥMENH Φ50Χ40 Θ-Θ
	ΤΕΜ.
	5
	10,00 €
	50,00 €

	ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΟΥMENH Φ63Χ50 Θ-Θ
	ΤΕΜ.
	5
	12,50 €
	62,50 €

	ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΟΥMENH Φ90Χ63 Θ-Θ
	ΤΕΜ.
	5
	18,26 €
	91,30 €

	ΤΑΦ ΡΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ63
	ΤΕΜ.
	5
	8,60 €
	43,00 €

	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 1,5 & 2,5 ΠΟΝΤΩΝ (25/25)
	ΤΕΜ.
	50
	1,60 €
	80,00 €

	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 3/4
	ΤΕΜ.
	1000
	0,05 €
	50,00 €

	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΙΜ 1/2 
	ΤΕΜ.
	200
	4,21
	842,00 €

	ΡΑΚΟΡ  Φ18Χ 2,5 Θ Σ
	ΤΕΜ.
	300
	1,5
	450,00 €

	ΜΑΣΤΟΙ Φ18Χ 1/2 Θ Σ
	ΤΕΜ.
	300
	0,4
	120,00 €

	ΜΑΣΤΟΙ Φ18Χ 1/2 Α  Σ
	ΤΕΜ.
	300
	0,3
	90,00 €

	ΜΑΣΤΟΙ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
	ΤΕΜ.
	100
	0,65
	65,00 €

	ΤΑΦ 1/2 
	ΤΕΜ.
	50
	1,65
	82,50 €

	ΤΑΠΕΣ 3/4 Α Σ
	ΤΕΜ.
	50
	1
	50,00 €

	ΤΑΠΕΣ 1/2 Α Σ
	ΤΕΜ.
	50
	0,6
	30,00 €

	ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18 (25/25)
	ΤΕΜ.
	50
	1,6
	80,00 €

	ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ15 (25/25)
	ΤΕΜ.
	50
	1,15
	57,50 €

	ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22 (25/25)
	ΤΕΜ.
	50
	2,6
	130,00 €

	ΜΟΥΦΕΣ 1/2 
	ΤΕΜ.
	50
	1,1
	55,00 €

	ΑΛΟΙΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
	ΤΕΜ.
	20
	1,5
	30,00 €

	ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ(ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ Ή ΜΟΛΥΒΙ)
	ΤΕΜ.
	20
	6,50 €
	130,00 €

	ΓΩΝΙΕΣ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
	ΤΕΜ.
	50
	1,4
	70,00 €

	ΣΕΛΙΚΟΝΙ
	ΤΕΜ.
	10
	3
	30,00 €

	ΚΟΛΛΕΣ VPC
	ΤΕΜ.
	10
	6,5
	65,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ63  (ΜΑΚΡΥΛΕΜΑ)
	ΤΕΜ.
	10
	51
	510,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ63  (ΚΑΝΟΝΙΚΑ)
	ΤΕΜ.
	15
	13,00 €
	195,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ110  (ΜΑΚΡΥΛΕΜΑ)
	ΤΕΜ.
	10
	35,00 €
	350,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ110  (ΚΑΝΟΝΙΚΑ)
	ΤΕΜ.
	10
	20,00 €
	200,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ90  (ΜΑΚΡΥΛΕΜΑ)
	ΤΕΜ.
	10
	25,00 €
	250,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ90  (ΚΑΝΟΝΙΚΑ)
	ΤΕΜ.
	15
	15,00 €
	225,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ125
	ΤΕΜ.
	5
	25,00 €
	125,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ140
	ΤΕΜ.
	5
	30,00 €
	150,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ160
	ΤΕΜ.
	5
	33,00 €
	165,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ200
	ΤΕΜ.
	5
	38,00 €
	190,00 €

	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ159-184 DIN 150
	ΤΕΜ.
	3
	132,00 €
	396,00 €

	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ244-276 DIN 250
	ΤΕΜ.
	2
	210,00 €
	420,00 €

	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ266-299 DIN 250
	ΤΕΜ.
	2
	235,00 €
	470,00 €

	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ315-345 DIN 300
	ΤΕΜ.
	2
	265,00 €
	530,00 €

	ΚΕΦΑΛΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚYΡΩΣΗΣ
	 
	 
	 
	 

	ΦΛΑΝΤΖΑ Φ152-182 150 DIΝ 
	ΤΕΜ.
	2
	445,00 €
	890,00 €

	ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 2 ΦΛΑΤΖΩΝ 90
	 
	 
	 
	 

	DN 80  
	ΤΕΜ.
	2
	98,50 €
	197,00 €

	DN 110 
	ΤΕΜ.
	2
	94,50 €
	189,00 €

	ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 PN 16 
	 
	 
	 
	 

	DN 50
	ΤΕΜ.
	2
	38,00 €
	76,00 €

	DN65
	ΤΕΜ.
	6
	43,00 €
	258,00 €

	DN80
	ΤΕΜ.
	6
	55,00 €
	330,00 €

	DN 100
	ΤΕΜ.
	5
	65,00 €
	325,00 €

	ΕΝΩΤΙΚΟ 1ης ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΘΑ
	ΤΕΜ.
	 
	 
	 

	60Χ63
	ΤΕΜ.
	6
	15,00 €
	90,00 €

	90Χ80
	ΤΕΜ.
	6
	21,00 €
	126,00 €

	110Χ100
	ΤΕΜ.
	6
	26,00 €
	156,00 €

	ΕΝΩΤΙΚΟ 1ης ΦΛΑΝΤΖΑΣ Α Σ
	ΤΕΜ.
	 
	 
	0,00 €

	60Χ63
	ΤΕΜ.
	10
	18,00 €
	180,00 €

	90Χ80
	ΤΕΜ.
	10
	24,00 €
	240,00 €

	110Χ100
	ΤΕΜ.
	10
	26,00 €
	260,00 €

	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ (ΦΛΑΝΤΖΑ)
	ΤΕΜ.
	 
	 
	 

	Φ60
	ΤΕΜ.
	40
	1,00 €
	40,00 €

	Φ80
	ΤΕΜ.
	50
	1,30 €
	65,00 €

	Φ100
	ΤΕΜ.
	50
	1,50 €
	75,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ250 (ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΓΙΑ PVC)
	ΤΕΜ.
	4
	85 €
	340,00 €

	ΖΙΜΠΩ Φ315 (ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΓΙΑ PVC)
	ΤΕΜ.
	4
	115 €
	460,00 €

	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ60Χ63
	ΤΕΜ.
	6
	15 €
	90,00 €

	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ80Χ90
	ΤΕΜ.
	6
	16 €
	96,00 €

	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ150Χ160
	ΤΕΜ.
	6
	30 €
	180,00 €

	ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ INOX Φ90 200 χιλ. μήκος
	ΤΕΜ.
	3
	80 €
	240,00 €

	ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ INOX Φ160 200 χιλ. μήκος
	ΤΕΜ.
	3
	100 €
	300,00 €

	ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ INOX Φ200 200 χιλ. μήκος
	ΤΕΜ.
	4
	115 €
	460,00 €

	ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ INOX Φ250 300 χιλ. μήκος
	ΤΕΜ.
	3
	175 €
	525,00 €

	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	 
	 
	 
	27.411,83 €

	 
	 
	 
	Φ.Π.Α 23%
	6.304,72 €

	 
	 
	 
	 
	33.716,55 €


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άμφισσα 07/04/2015

Ο Συντάξας

ΠΑΝ. Σ. ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα     07/04/2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.

ΔΑΜ. ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ






ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 


                                                  


CPV 44163000-0











PAGE  

_1134817038

