	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

&
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ




ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τον πρόχειρο διαγωνισμό του Δήμου Δελφών της 25ης Ιουνίου 2015 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/

ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΚΑΘΑΡΗ

ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Διάταξη υποβρύχιου αερισμού παροχής αέρα 45 Nm3/h σε βάθος 3m
	TEM
	1
	
	

	2
	Αντλητικο υποβρύχιο συγκροτήμα  λυμάτων παροχής 17m3/h και μανομετρικού ύψους 7m
	TEM
	1
	
	

	3
	Μετεγκατάσταση και τροποποίηση ηλεκτρικού πίνακα 
	TEM
	1
	
	

	4
	Σύστημα αυτοματισμού ελέγχου στάθμης
	TEM
	1
	
	

	5
	Αποκατάσταση θυροφραγματων
	TEM
	2
	
	

	6
	Αποκατάσταση κοχλία 
	TEM
	1
	
	

	7
	Μονάδα Αποόσμησης 
	TEM
	1
	
	

	8
	Τροποποίηση ηλεκτρικού πίνακα 
	TEM
	1
	
	

	9
	Ηλεκτρομειωτήρας ισχύος 0,55kW
	ΤΕΜ
	1
	
	

	10
	Αντλητικο υποβρύχιο συγκροτήμα  λυμάτων παροχής 8m3/h και μανομετρικού ύψους 10m
	ΤΕΜ
	1
	
	

	11
	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 16 at  Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm 
	Μ
	18
	
	

	12
	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 16 at  Ονομαστικής διαμέτρου D25 mm 
	Μ
	25
	
	

	13
	Διαχυτής χονδρής φυσαλίδας  
	ΤΕΜ
	6
	
	

	14
	Φυσητήρας ισχύος 5,5kW
	ΤΕΜ
	2
	
	

	15
	Αντλητικο υποβρύχιο συγκροτήμα  λυμάτων παροχής 12m3/h και μανομετρικού ύψους 10m
	ΤΕΜ
	1
	
	

	16
	Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς
	KG
	95
	
	

	17
	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου 
	KG
	110
	
	

	18
	Κάσσες ανάρτησης θυρόφυλλων από λαμαρίνα ψυχρής έλασης
	KG
	84
	
	

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/

ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΚΑΘΑΡΗ

ΔΑΠΑΝΗ

	19
	Αποκατάσταση θυροφραγμάτων
	ΤΕΜ
	2
	
	

	20
	Υποβρύχιος αναδευτήρας 2,1kW
	ΤΕΜ
	1
	
	

	21
	Υποβρύχιος αναδευτήρας ισχύος 1,5kW
	ΤΕΜ
	1
	
	

	22
	Υποβρύχιος αναδευτήρας 2,5kW
	ΤΕΜ
	1
	
	

	23
	Κατάσκευή ευθύγραμμων τμημάτων σωληνώσεων με χαλυβδοσώληνες ελικοειδούς ή κατά μήκους ραφής, χωρίς εσωτερική ή εξωτερική επενδυση ή βαφή
	KG
	530
	
	

	24
	Καμπύλες, συστολές, και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων
	KG
	144
	
	

	25
	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 
	ΤΕΜ
	133
	
	

	26
	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 16 at  Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm 
	Μ
	60
	
	

	27
	Επιθέματα (σαμάρια) για σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 16 at  Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm 
	ΤΕΜ
	55
	
	

	28
	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 16 at  Ονομαστικής διαμέτρου D25 mm 
	Μ
	50
	
	

	29
	Διαχυτής λεπτής φυσαλίδας τύπου δίσκου μεμβράνης
	ΤΕΜ
	55
	
	

	30
	Κινητήρας ισχύος 5,5kW
	ΤΕΜ
	2
	
	

	31
	Αντλητικο υποβρύχιο συγκροτήμα  λυμάτων παροχής 100m3/h και μανομετρικού ύψους 4,5m
	TEM
	1
	
	

	32
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ12201-2:2011 ονομ. διαμέτρου DN160mm/ονομ. πίεσης PN16 atm
	Μ
	120
	
	

	33
	Φλάντζα χαλύβδινη DN150/10ATM κατά DIN2577
	ΤΕΜ
	4
	
	

	34
	Λαιμός πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm
	ΤΕΜ
	4
	
	

	35
	Αντλητικο υποβρύχιο συγκροτήμα  λυμάτων παροχής 90m3/h και μανομετρικού ύψους 3,5m
	TEM
	1
	
	

	36
	Τροποποίηση ηλεκτρικού πίνακα 
	TEM
	1
	
	

	37
	Διαχυτής χονδρής φυσαλίδας  
	ΤΕΜ
	20
	
	

	38
	Ηλεκτρομειωτήρας ισχύος 1,50kW
	ΤΕΜ
	1
	
	

	39
	Ηλεκτρομειωτήρας ισχύος 2,20kW
	ΤΕΜ
	1
	
	

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/

ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΚΑΘΑΡΗ

ΔΑΠΑΝΗ

	40
	Δοσομετρική αντλία παροχής 2,2l/h
	ΤΕΜ
	1
	
	

	41
	Μετεγκατάσταση και τροποποίηση ηλεκτρικού πίνακα 
	ΤΕΜ
	1
	
	

	42
	Ηλεκτρομειωτήρας ισχύος 1,50kW
	ΤΕΜ
	1
	
	

	43
	Δοσομετρική αντλία παροχής 20l/h
	ΤΕΜ
	2
	
	

	44
	Δεξαμενή κυλινδρική χωρητικότητας 100l/h
	ΤΕΜ
	2
	
	

	45
	Υποβρύχιος αναδευτήρας ισχύος 1,5kW
	ΤΕΜ
	1
	
	

	46
	Αντλητικο υποβρύχιο συγκροτήμα  λυμάτων παροχής 9m3/h και μανομετρικού ύψους 7m
	TEM
	1
	
	

	47
	Τροποποίηση ηλεκτρικού πίνακα 
	TEM
	1
	
	

	48
	Τροποποίηση ηλεκτρικού πίνακα 
	TEM
	1
	
	

	49
	Μετρητής ροής λυμάτων σε ανοικτά κανάλια 
	ΤΕΜ
	1
	
	

	50
	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 16 at  Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm 
	Μ
	180
	
	

	51
	Αντλητικο  συγκροτήμα  παροχής 3m3/h και μανομετρικού ύψους 55m
	TEM
	1
	
	

	52
	Τηλεχειρισμός δεξαμενής από αντλιοστάσιο εμβέλειας 5 km
	ΤΕΜ
	1
	
	

	53
	Αντλητικο  συγκροτήμα  παροχής 3m3/h και μανομετρικού ύψους 40m
	ΤΕΜ
	1
	
	

	54
	Ηλεκτρικός πίνακας
	TEM
	1
	
	

	 
	 
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ 
	

	 
	 
	
	
	 Φ.Π.Α 23 %
	

	 
	 
	
	
	 ΣΥΝΟΛΟ 
	


Ημερομηνία………………..
Ο προσφέρων
(υπογραφή-Σφραγίδα επιχείρησης)
[image: image1.png]



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

	ΠΡΟΣ(1):
	Τον Δήμο Δελφών

	Ο – Η Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
	

	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	

	Ημερομηνία γέννησης(2): 
	

	Τόπος Γέννησης:
	

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
	
	Τηλ:
	

	Τόπος Κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ:
	
	ΤΚ:
	

	Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
	
	Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):
	


	Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

	1. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

	2. Δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. επειδή δεν εκπλήρωσα τις συμβατικές μου υποχρεώσεις.

	3. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνω να παραδώσω τις ποσότητες των υλικών σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην διακήρυξη και στα τεύχη της μελέτης

	

	


Ημερομηνία:    …… Ιουνίου 2015
Ο  Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
